**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΡΓΥΡΟΥ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

ΔΙΑΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΔΥΟ ΑΚΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ,

ΑΡΘΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ (BALL JOINTS) ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΥΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ.

ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΥΔΡΟΞΙΑΠΑΤΙΤΗ.