| **Α/Α** | **Κωδικός είδους** | **Περιγραφή είδους**  |
| --- | --- | --- |
| 5 | 2501-0011263 | ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΑΤΜΟΥ1. Να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα έπειτα από επώαση μιας ώρας
2. Κατάλληλοι για κύκλους αποστείρωσης με υποβοήθηση κενού σε 121°C-135°C
3. Ο κατασκευαστικός οίκος του προϊόντος να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το ΕΝ ISO 13485 ή ισοδύναμο βάσει κατηγοριοποίησης ΕΛΟΤ.
4. Να διαθέτει συμμόρφωση με το ΕΝ ISO 11138-1-3 ή ισοδύναμο.
5. Να φέρει χημικό δείκτη εκτυπωμένο με μελάνι που να αντιδρά στον ατμό ο οποίος να αποκολλάται εύκολα προς διατήρηση ιστορικού.
6. Στη συσκευασία του προϊόντος να αναγράφονται: κωδικός και περιγραφή προϊόντος, αριθμός παρτίδας, βακτηριακό στέλεχος και φορτίο, ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
7. Να διατίθεται δωρεάν συνοδός εξοπλισμός (επωαστήρας).
8. Η συσκευή του επωαστήρα για τους βιολογικούς δείκτες να διαθέτει τουλάχιστον 12 θέσεις επώασης. Να έχει την δυνατότητα οπτικής και ηχητικής ένδειξης των αποτελεσμάτων και συναγερμό σε περίπτωση λανθασμένου αποτελέσματος ή λανθασμένης εφαρμογής του βιολογικού δείκτη στον επωαστήρα.
9. Να διαθέτει εκτυπωτή για μακρόχρονη αρχειοθέτηση των αποτελεσμάτων και άμεση ιχνηλασιμότητα καθώς και διασταύρωση του οπτικού αποτελέσματος.
 |
| 7 | 2501-0011265 | ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΙ |
| 18 | 2406-0005416 | ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ.45 Χ 75CM ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ |
| 20 | 2406-0005415 | ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ.75 Χ 90CM ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ |
| 22 | 2406-0005444 | ΠΕΔΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΚΟΥΡΤΙΝΑ |
| 33 | 2501-0011454 | ΡΟΛΟΙ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 250mm Χ 100 m ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝΝα έχουν από τη μια πλευρά ανθεκτικό χαρτί που να αντέχει στα βαριά εργαλεία Να έχουν από την άλλη πλευρά διαφανές ανθεκτικό φιλμ ώστε να μην σχίζεται κατά το άνοιγμα Να έχουν πολλαπλή θερμοσυγκόλληση τουλάχιστον 10mm να αντέχει στις συνθήκες κλιβανισμού |
| 36 | 2405-0001581 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΤΜΟΥ ΦΑΡΔΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ 3/4 |
| 43 | 2501-0011599 | ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ NON-WOVEN 100 Χ 100cmΠεριτύλιγμα αποστείρωσης non woven 100% συνθετικό Περιτύλιγμα κατάλληλο για αποστείρωση non woven από 100% συνθετικές ίνες για τη συσκευασία υλικών (ιματισμού – εργαλείων) προς αποστείρωση με ατμό και πλάσμα. Να είναι τουλάχιστον 4 στρωμάτων και βάρους 50 – 60 gr/m2.Να είναι αδιάβροχο με υψηλή μηχανική αντοχή σε εφελκυσμό.Να είναι μαλακό και εύκαμπτο, να τυλίγεται εύκολα, να μην ζαρώνει και να μην δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό, με αποτέλεσμα να διευκολύνει την άσηπτη τεχνική του χειρουργείου.Να μην απελευθερώνει ινίδια/μικροσωματίδια κατά το άνοιγμα των πακέτων και κατά τον κλιβανισμό. Τέλος να είναι άοσμο και μη τοξικό |