****

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**

**ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ**

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ**

**Λ. ΑΘΗΝΩΝ 53, ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΤΚ.20131**

**Δ/νση Διοικητικού**

**Τμήμα Οικονομικό - Γραφείο: Προμηθειών**

**Πληροφορίες: Χριστίνα Παναγοπούλου**

**ΤΗΛ.27413 61818 - FAX: 27410-20529**

**E\_mail:** [**xpanagopoulou@hospkorinthos.gr**](mailto:xpanagopoulou@hospkorinthos.gr)

[**prom@hospkorinthos.gr**](mailto:prom@hospkorinthos.gr)

Κόρινθος **21-10-2019**

Αριθμ.Πρ.**26014**

Διακήρυξη αρ.32/2019 Διαγωνιστικής διαδικασίας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την προμήθεια:

«Α. Ιατρικές προμήθειες CPV 33192000-2, Β. Πιεσόμετρα αρτηριακής πίεσης

CPV 33123100-9, Γ. Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά CPV 33141800-8, Δ. Σάκοι για ούρα CPV 33141615-4 ΚΑΕ 1311Α» μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων/ προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:** | Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου |
| **ΈΔΡΑ:** | Λ. Αθηνών 53 Τ.Κ. 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:** | Αρμόδιοι για πληροφορίες: ΧΡ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ  Τηλέφωνο: 27413-61818,878,835 - ΦΑΞ: 27410-20529 |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:** | http://www.hospkorinthos.gr/ |
| **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Α. Ιατρικές προμήθειες, Β. Πιεσόμετρα αρτηριακής πίεσης, Γ. Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά, Δ. Σάκοι για ούρα» |
| **ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:** | **32/2019 (αρ.πρ.26014/21-10-2019)** |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ (CPV)** | Α. 33192000-2, Β. 33123100-9, Γ. 33141800-8, Δ. 33141615-4 |
| **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ** | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| **ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ Φ.Π.Α.:** | **Μέχρι του συνολικού ποσού των 73.429,93€ συμπ. ΦΠΑ** |
| **ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:** | Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση **την χαμηλότερη τιμή** |
| **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥΒΑΡΥΝΕΙ** | Τακτικό Προϋπολογισμό του Φορέα έτους 2019 -2020  ΚΑΕ: 1311Α |
| **ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | Επτά (7) μήνες |
| **ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ** | Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά εντός πέντε ημερών από την λήψη της παραγγελίας |
| **ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ** | Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου Λ. Αθηνών 53 Κόρινθος,  ΤΚ. 20131 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ** | Όπως ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία |
| **ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | **29-10-2019 Ημέρα: ΤΡΙΤΗ Ώρα: 12:00μ.μ** |
| **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ** | [www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr) |
| **ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ** | [www.hospkorinthos.gr](http://www.hospkorinthos.gr) ⇒Διακηρύξεις Γρ. Προμηθειών  https://korinthos.isupplies.gr |

**Έχοντας υπόψη:**

Τις διατάξεις όπως ισχύουν μέχρι σήμερα:

**1.** Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

1.1. του ν.2690/1999 (Α' 45) “*Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις*” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

1.2. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «*Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" κ.ά. διατάξει*ς”,

1.3. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «*Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…*»,

1.4. του άρ.26 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011 «*Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015») (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση*»,

1.5. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «*Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο*»

1.6. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «*Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές*»,

1.7. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «*Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις*» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

1.8. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*»,

1.9. του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/τύπου Α΄/11-7-2014) «*Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 κ.ά*»,

1.10. του π.δ.28/2015 (Α' 34) “*Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία*”,

1.11. του π.δ.80/2016 (Α΄145) “*Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες*”]

1.12. Την υπ΄αριθμ.Α2β/Γ.Π.50339/26-07-2016 (ΦΕΚ436/10-08-2016τύπουΥ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον Διορισμό Διοικήτριας στο Γ.Ν. Κορίνθου.

1.13. του ν.4412/2016 (Α' 147) “*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*” και τις τροποποιήσεις αυτού όπως ισχύουν έως σήμερα.

1.14. του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ ΑΡ.94/τΑ/27-05-2016) σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται το αρθ.21 παρ.1. του Ν.2859/2000 και αντικαθίσταται ως εξής: «*Ο συντελεστής του φόρου της προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στη φορολογητέα αξία*»

1.15. της με αρ.57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

1.16. της με αρ.56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων)»,

1.17. Τo αρ.πρ.853/27-03-2018 έγγραφο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) με θέμα *«Διευκρινιστικές οδηγίες για τις διατάξεις του Νόμου 4472/2017 (Α΄ 74) και τις συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας»,* με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι βάσει της νομοθεσίας δεν απαιτείται σύνταξη και υποβολή προγράμματος προμηθειών και δύνανται οι φορείς (ως πίνακας αποδεκτών) να προχωρούν σε διακήρυξη διαγωνισμών και σύναψη συμβάσεων, ως αναθέτουσες αρχές, για την προμήθεια όλων των ιατροτεχνολογικών και αναλώσιμων υλικών, με την εξαίρεση των κεντρικών διαγωνιστικών διαδικασιών, όπως ορίζονται στις οικείες Υπουργικές αποφάσεις που έχουν είδη εκδοθεί ή σε αυτές που πρόκειται να εκδοθούν κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν.4412/2016 (Α’147), με εξαίρεση τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 27 του ν. 4472/2017 (Α’147).

1.18. Τo αρ.πρωτύπου1354/23-05-2018 έγγραφο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) με θέμα «*Διευκρινιστικές οδηγίες για τις διατάξεις του Νόμου 4472/2017 (Α΄ 74) και τις συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας*»

1.19. Την υπ΄αριθμ.Γ4β/Γ.Π.62738 (ΦΕΚ665/13-11-2018 τύπου Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση του Υπουργού και Αν. Υπουργού Υγείας με περιεχόμενο τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν.Κορίνθου.

1.20 Την υπ’ αρ. Β2.α/Γ.Π.16386 (14/03/2019) απόφαση του Υπουργού Υγείας για την Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

1.21. του ν. 4605/01-04-2019 (Α' 52) “ *Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις*”

Τις Αποφάσεις:

* + Την αρ.**15η/23-04-2019** θ:8ο απόφαση Συνεδρίασης ΔΣ για έγκριση Προμηθειών και Υπηρεσιών ΠΠΥΥ 2019 για (7) επτά μήνες.
  + Την αρ.**19η/22-05-2019** θ:8ο απόφαση Συνεδρίασης ΔΣ για έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας διαγωνισμού.
  + Την αρ.πρ.**25618/15-10-2019** απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης με **ΑΔΑ: ΨΩΘΜ4690Β5-Ι43 -** KAE: 1311Α έτους2019.
  + Την αρ.πρ.**25619/15-10-2019** απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης με **ΑΔΑ: ΨΠΖΗ4690Β5-ΚΣΥ -** KAE: 1311Α έτους2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Με τη διαδικασία συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων/ προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.την προμήθεια για:

**«Α. Ιατρικές προμήθειες CPV 33192000-2, Β. Πιεσόμετρα αρτηριακής πίεσης CPV 33123100-9, Γ. Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά CPV 33141800-8, Δ. Σάκοι για ούρα CPV 33141615-4, για επτά (7) μήνες με κριτήριο κατακύρωσης και επιλογής προμηθευτή την χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 73.429,93€ ΚΑΕ 1311Α.**

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Αναθέτουσα Αρχή: Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, Διεύθυνση: Λ. Αθηνών 53, Κόρινθος - ΤΚ.20131, Τηλέφωνο: 27413-61818,878,835 Φαξ: 27410-20529, E\_mail: [prom@hospkorinthos.gr](mailto:%20prom@hospkorinthos.gr%20&%20xpanagopoulou@hospkorinthos.gr)

2. Τόπος-Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών/αναδόχων, μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων/ προσφορών **iSupplies** (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέστε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με την πρόσκληση ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση:<http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: [info@isupplies.gr](mailto:info@isupplies.gr), τηλ: 210-3601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

**Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.**

|  |
| --- |
| ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |
| **29-10-2019** Ημέρα: **ΤΡΙΤΗ** Ώρα: 12:00μ.μ |

3. Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται στην πλατφόρμα iSupplies (<http://isupplies.gr>) & σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής στην διεύθυνση (URL): [www.hospkorinthos.gr](http://www.hospkorinthos.gr)

4. Δικαιολογητικά συμμετοχής

|  |
| --- |
| * Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),   όπως προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016[[1]](#footnote-2) το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ.1, 73 παρ.2 και 73 παρ 4 εδ.α και θ του Ν.4412/2016. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ που διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ [www.eaadhsy.gr](http://www.eaadhsy.gr) και [www.hsppa.gr](http://www.hsppa.gr/) καθώς & αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της διακήρυξης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή, μέσω της πλατφόρμας iSupplies (<http://isupplies.gr>) σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακά υπογεγραμμένο).  Η υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου αφορά ιδίως:  α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο   * Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75) (ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής), όπως εκάστοτε ισχύει όπου να δηλώνεται ότι:   1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης  2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.  3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προμήθειας ή να διευκρινίζεται σε ποια είδη επί του συνόλου υποβάλλεται η προσφορά.  4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.  5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση - ματαίωση του διαγωνισμού.  6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. |

5. Τρόπος υποβολής προσφορών

Μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων/ προσφορών **iSupplies** (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέστε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: http://isupplies.gr/auth/register.

Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

6. Τρόπος σύνταξης προσφορών

**1. Στην προσφορά:**

* **να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (http://84.205.248.47/front.php/simple/listing)** και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή **να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.**
* **να αναφέρεται ο κωδικός του ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) και ο κωδικός GMDN απαραίτητα.**
* **Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CΕ.**
* **Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.**

Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ επέκταση άμεση παράδοση.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

**2. Παρακαλούμε όπως επισυνάπτετε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ**

**ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ) κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies.**

Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν.1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την

αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. **Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των χιλίων (1.000) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).**

7. Αξιολόγηση προσφορών:

Η αξιολόγηση των προσφορών **πραγματοποιείται σε δύο στάδια**, που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους βήματα:

* Έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής
* Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών
* Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών
* Ανάδειξη Προμηθευτή

**Το κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η χαμηλότερη τιμή.**

Ειδικότερα:

1ο στάδιο: Η αρμόδια Επιτροπή λαμβάνει υπόψη όσους υπέβαλαν προσφορές, ελέγχει τα υποβληθέντα αυτών **δικαιολογητικά συμμετοχής** και τα αξιολογεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου και της παρούσας Διακήρυξης. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των **τεχνικών προσφορών**, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της παρούσας .

2ο στάδιο: Κατόπιν το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των **οικονομικών προσφορών** των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν πλήρη και δεν απερρίφθησαν. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται **ενιαίο πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών**, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.

8. Ειδικοί όροι

* Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ.
* Κάθε είδους άλλη δαπάνη βαρύνει τον προμηθευτή και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί στην προσφορά.
* Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:

Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ

Β) Σύνολο προσφερόμενης τιμής

Γ) Ποσοστό ΦΠΑ και Σύνολο ΦΠΑ

Δ) Συνολικό κόστος με ΦΠΑ

* **Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να εναρμονίζεται με αυτή του Παρατηρητηρίου Τιμών όπως αυτή καταγράφηκε κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών (Ν.4052/2012 άρθρο 14 παρ. 7), εφόσον υπάρχει, ή την ενδεικτική συγκριτική τιμή της υπηρεσίας.**
* Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.

9. Απόρριψη Προσφορών:

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης, **ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς**. Ως **ασήμαντες αποκλίσεις ή** περιορισμοί νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την προμήθεια ή την ποιότητα εκτέλεσής της, δεν περιορίζουν σε κανένα σημείο τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.

**Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.**

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά σε κάθε μία από τις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού.

2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση δικαιολογητικών.

3. Προσφορά που δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές.

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.

5. Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

6. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται**.**

7. Προσφορά που τα είδη δεν έχουν αντιστοιχηθεί με τον κωδικό του Παρατηρητηρίου Τιμών, εφόσον αντιστοιχίζονται

8. ορίζει χρόνο παράδοσης/ υλοποίησης της προμήθειας μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην παρούσα, ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των 120 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή δεν αναφέρεται καθόλου, παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης

9.Εναλλακτικές προσφορές, **ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ και** απορρίπτονται

10.

* **Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής,** εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.
* Χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

10. Διοικητικές προσφυγές:

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και πράξεων της αναθέτουσας αρχής προβλέπεται η άσκηση ένστασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016) όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

11. Προθεσμίες για την ολοκλήρωση των επιμέρους σταδίων:

Οι Επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το έργο τους εντός των κάτωθι προθεσμιών: α) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την αποσφράγιση. β) Όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής και δεν προβλέπεται η υποβολή τεχνικής προσφοράς η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής ολοκληρώνεται αυθημερόν με την αποσφράγιση. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά υποβολής. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22A, του Ν.4605/2019 (Φ.Ε.Κ. 52 Α΄/2019).

12. Υπογραφή Σύμβασης:

Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά **σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ.2 και 3. του Ν.4412/2016**:

**α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.** Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου.

**β. Φορολογική ενημερότητα.**

**γ. Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

**δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό** της εταιρείας από όπου προκύπτουν τα μέλη και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής, δεν παρουσιαστεί για την υπογραφή της σύμβασης, **κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου**. Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία.

12.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης,)

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ..

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

13. Παράδοση και παραλαβή υλικών

1. Το σύνολο της απαιτούμενης ποσότητας των υλικών του ενιαίου Τμήματος, **θα πρέπει να παραδοθεί είτε τμηματικά είτε συνολικά.** Η παράδοση όλων των υλικών θα γίνει στο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.
2. Η παραλαβή των ειδών, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη, θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής.
3. Κατά την παραλαβή των υλικών ή και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να διενεργεί τους κάτωθι ελέγχους: α) με μακροσκοπική εξέταση, β) Με χημική ή μηχανική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση), γ) Με πρακτική δοκιμασία, δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση. Να επιλέγεται κατά περίπτωση για να είναι ορισμένος ο σχετικός όρος.
4. Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.
5. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός τριών (3) ημερών.
6. Κατά τα λοιπά και σχετικά με τη διαδικασία, τις αντιρρήσεις, τις γνωστοποιήσεις και ότι άλλο αφορά τη διενέργεια ελέγχων και την παραλαβή των αγαθών σε εκτέλεση της παρούσας ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 208 και 209 του ν 4412/2016.

14. Πληρωμή Προμηθευτή

Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα και με το άρθρο 13. Η πληρωμή θα λάβει χώρα βάσει των τιμολογίων του Προμηθευτή και θα πραγματοποιηθεί με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Προμηθευτή, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης.

Δεν προβλέπεται προκαταβολή.

15. Υποχρεώσεις Προμηθευτή

**1**. Καθ ́ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο Προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.

**2**. Ο Προμηθευτής, εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την προμήθεια (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

**3**. Ο Προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

**4**. Ο Προμηθευτής υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβαση να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις τις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν 4412/2016.

**5**. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει την προμήθεια, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας άτομα με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.

**6**. Ο Προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής

**7**. Απαγορεύεται στον Προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

16. Κυρώσεις-Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία:

* Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 206 και 207, του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016), σε περίπτωση παράδοσης ή αντικατάστασης του συμβατικού αντικειμένου, με ευθύνη του Προμηθευτή, μετά από τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης και εφόσον ο Προμηθευτής έχει αιτηθεί εγκαίρως και λάβει αντίστοιχη παράταση, επιβάλλεται από την Αναθέτουσα αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς Φ.Π.Α.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται είτε με παρακράτηση από την πληρωμή του Προμηθευτή, εφόσον ο τελευταίος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση που Προμηθευτής είναι Ένωση, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της.

* Ο **Προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από** την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203, του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/2016).
* **Η συμμετοχή στην διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του (σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας), έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Διακήρυξης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της.**
* **Οι όροι της παρούσας ερμηνεύονται με τρόπο ώστε να μην προκύπτει αντίθεσή τους με κανόνες δικαίου. Σε περίπτωση σύγκρουσης όρου της Διακήρυξης (συμπεριλαμβανομένων των τευχών της) προς επιτακτικό κανόνα δημοσίου δικαίου ή προς κανόνα δημόσιας τάξης, υπερισχύει ο κανόνας δικαίου.**

17. Ματαίωση:

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης εξ’ ολοκλήρου ή τμημάτων του διαγωνισμού χωρίς υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου με υποχρέωση την ανακοίνωση της ματαίωσης στους συμμετέχοντες.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**  **ΔΗΜ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ** |
|  |
|  |

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Παραρτήματα I, ΙΙ, III

* ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

|  | | **Κωδ. είδους** | | **Περ. είδους** | | **Κύρια μονάδα μέτρησης** | **CPV** | **Ποσότητα** | **Ενδεικτική Τιμή Υπηρεσίας** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2405-0003875 | | CLIPS ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ CLIP ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ OLYMPUS | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 32 | 20,00 |
|  | 2405-0003948 | | ENDO- LOOP (ΠΑΚΕΤΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1 | 355,00 |
|  | 2501-0011030 | | TIPS ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 2.5MM | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 2071 | 0,02 |
|  | 2501-0009597 | | TIPS ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 4MM | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 2071 | 0,02 |
|  | 2405-0001053 | | ΑΓΚΥΛΕΣ ΜΟΝΕΣ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΩΝ STORZ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 4 | 54,00 |
|  | 2405-0001064 | | ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 1 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 6 | 0,15 |
|  | 2405-0001065 | | ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 3 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 193 | 0,15 |
|  | 2405-0001066 | | ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 4 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 193 | 0,16 |
|  | 2405-0001068 | | ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΝΟ 00 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 35 | 0,14 |
|  | 2405-0003944 | | ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΝΟ 000 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 29 | 0,14 |
|  | 2405-0001069 | | ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΝΟ 5 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 6 | 0,14 |
|  | 2405-0001057 | | ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΣ 28CH ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 3 | 1,54 |
|  | 2405-0002528 | | ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΣ 32CH ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 6 | 1,54 |
|  | 2405-0002526 | | ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΣ 34CH ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 6 | 1,54 |
|  | 2501-0011078 | | ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ MONITOR SPACELABS | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 4 | 32,00 |
|  | 2405-0001300 | | ΑΜΝΙΟΤΟΜΟΙ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 58 | 0,40 |
|  | 2501-0011246 | | ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 496 | 0,08 |
|  | 2501-0011480 | | ΑΣΚΟΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ Π.Χ ΝΕΟΓΝΩΝ (250ML)ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1 | 40,00 |
|  | 2501-0011479 | | ΑΣΚΟΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ Π.Χ ΠΑΙΔΩΝ (450-550ML)ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1 | 40,00 |
|  | 2501-0011478 | | ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ AMBU ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟ.4 ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΙΕΣΗΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 6 | 32,74 |
|  | 2501-0011085 | | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ CONTAINER ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1750 | 0,09 |
|  | 2405-0001637 | | ΒΑΛΒΕΣ ΓΥΝΑΙ/ΓΙΚΕΣ (ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ) | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 292 | 0,60 |
|  | 2405-0001661 | | ΒΑΣΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 60 mm | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 35 | 4,54 |
|  | 2405-0003860 | | ΒΑΣΗ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 60mm | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 146 | 2,56 |
|  | 2501-0011053 | | ΒΟΥΡΤΣΑ ΔΥΣΚΑΜΠΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 46CMX5ΜΜ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 3 | 7,35 |
|  | 2501-0011052 | | ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 40.5CMX12MM | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 3 | 5,97 |
|  | 2501-0011050 | | ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 40.5ΜΧ5ΜΜ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 3 | 5,97 |
|  | 2501-0011427 | | ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ(ΤΥΠΟΥ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ Π.Χ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΤΡΙΧΕΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 6 | 4,27 |
|  | 2501-0011482 | | ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Π.Χ.ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1 | 60,00 |
|  | 2501-0011252 | | ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 4 | 6,39 |
|  | 2405-0003841 | | ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 6 | 19,00 |
|  | 2501-0011549 | | ΓΑΛΑ 1ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΣΚ 450GR | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 98 | 3,80 |
|  | 2501-0011255 | | ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΓΩΓ/ΤΑΣ RS25 118CM | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 788 | 0,40 |
|  | 2501-0009166 | | ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ CO2 ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 105 | 0,85 |
|  | 2405-0003962 | | ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ Μ.Χ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΓΧΥΤΗ MEDRAD STELLANT D CT | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 700 | 3,00 |
|  | 2501-0009417 | | ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ (ΣΠΟΡΟΙ) 3ΩΡΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 378 | 5,64 |
|  | 2501-0009416 | | ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 233 | 1,03 |
|  | 2501-0011424 | | ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ-ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΑΤΜΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 583 | 0,29 |
|  | 2501-0011263 | | ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΤΜΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 583 | 0,10 |
|  | 2501-0011265 | | ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΙ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 3500 | 0,02 |
|  | 2501-0011267 | | ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 292 | 0,05 |
|  | 2501-0011270 | | ΔΟΧΕΙΑ 100ml ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑ/ΣΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 233 | 0,22 |
|  | 2501-0011271 | | ΔΟΧΕΙΑ 1LT ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑ/ΣΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 117 | 0,44 |
|  | 2501-0011273 | | ΔΟΧΕΙΑ 200ml ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑ/ΣΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 233 | 0,29 |
|  | 2501-0011276 | | ΔΟΧΕΙΑ 500ml ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑ/ΣΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 117 | 0,36 |
|  | 2405-0001143 | | ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΒΙΔΩΤΑ ΓΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 14817 | 0,05 |
|  | 2501-0011278 | | ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 58 | 0,49 |
|  | 2501-0011105 | | ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΥΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 263 | 0,47 |
|  | 2501-0011279 | | ΖΩΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 99 | 2,53 |
|  | 2501-0011106 | | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 10617 | 0,03 |
|  | 2501-0011557 | | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 58 | 0,53 |
|  | 2405-0001154 | | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΑ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΒΙΣΜΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 712 | 0,85 |
|  | 2501-0011558 | | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 88 | 0,56 |
|  | 2405-0003735 | | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΥΤΟΚ/ΤΑ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ Κ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 12 | 12,56 |
|  | 2501-0011283 | | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΤΗΘΟΥΣ ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 7 | 2,00 |
|  | 2501-0011107 | | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 309 | 0,64 |
|  | 2501-0011108 | | ΘΗΚΕΣ 130Χ290 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1517 | 0,02 |
|  | 2501-0011287 | | ΘΗΚΕΣ 130Χ330 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 467 | 0,03 |
|  | 2501-0011289 | | ΘΗΚΕΣ 150Χ400 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 350 | 0,02 |
|  | 2501-0011290 | | ΘΗΚΕΣ 192Χ390 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 233 | 0,05 |
|  | 2501-0011291 | | ΘΗΚΕΣ 200Χ335 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1750 | 0,05 |
|  | 2501-0011292 | | ΘΗΚΕΣ 200Χ365 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 350 | 0,03 |
|  | 2501-0011109 | | ΘΗΚΕΣ 200Χ400 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 817 | 0,04 |
|  | 2501-0011294 | | ΘΗΚΕΣ 300Χ390 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 467 | 0,09 |
|  | 2501-0011295 | | ΘΗΚΕΣ 300Χ465 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 933 | 0,09 |
|  | 2501-0011299 | | ΘΗΚΕΣ 90Χ205 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 700 | 0,02 |
|  | 2501-0011449 | | ΘΗΚΕΣ 90Χ235 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1283 | 0,02 |
|  | 2501-0011300 | | ΘΗΚΕΣ 90Χ300 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 583 | 0,02 |
|  | 2501-0011302 | | ΘΗΚΕΣ ΑΠΛΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 250X380 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 817 | 0,08 |
|  | 2501-0011450 | | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 130Χ280 | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1400 | 0,02 |
|  | 2501-0011452 | | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 130Χ360 ΑΤΜΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 700 | 0,04 |
|  | 2501-0011455 | | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200Χ330 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 117 | 0,05 |
|  | 2501-0011304 | | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ 300Χ390 | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 117 | 0,08 |
|  | 2501-0011453 | | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ 90Χ260 | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 583 | 0,02 |
|  | 2501-0011305 | | ΘΗΚΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 300Χ450 ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 117 | 0,07 |
|  | 2501-0011543 | | ΘΗΚΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 250Χ430 | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 700 | 0,06 |
|  | 2406-0011528 | | ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΑΓΚΥΡΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΟΝΗ ΜΕ 25 CLIPS ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 2 | 336,50 |
|  | 2405-0003952 | | ΚΑΛΛΥΜΑ ΚΑΜΕΡΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 13Χ 240CM | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 88 | 0,46 |
|  | 2405-0001829 | | ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 29 | 1,09 |
|  | 2501-0011132 | | ΚΑΠΕΛΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΕΙΡ/ΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 2450 | 0,01 |
|  | 2501-0011220 | | ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡ/ΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 2917 | 0,02 |
|  | 2405-0001280 | | ΚΗΡΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ 6mm | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 4 | 16,67 |
|  | 2405-0003945 | | ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ-ΣΥΣΚ. 160ΤΕΜ. (10ΚΛΙΠ ΤΟ ΚΑΘΕ ΚΟΥΤΙ) ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 8 | 337,00 |
|  | 2405-0001181 | | ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 408 | 0,12 |
|  | 2405-0001312 | | ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 9 | 9,20 |
|  | 2501-0009600 | | ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 7 | 6,50 |
|  | 2501-0011487 | | ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 286 | 0,70 |
|  | 2405-0003887 | | ΚΥΠΕΛΑΚΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΩΜΑ 60ML | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 3109 | 0,06 |
|  | 2405-0001321 | | ΚΥΠΕΛΛΑΚΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 4667 | 0,06 |
|  | 2501-0011563 | | ΚΩΝΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΟΥΡΩΝ Μ.Χ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 7ML-10ML | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 3500 | 0,02 |
|  | 2405-0001186 | | ΛΑΜΕΣ 10 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 2158 | 0,02 |
|  | 2405-0001187 | | ΛΑΜΕΣ 11 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 3733 | 0,02 |
|  | 2405-0001188 | | ΛΑΜΕΣ 15 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1692 | 0,02 |
|  | 2405-0001189 | | ΛΑΜΕΣ 20 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 525 | 0,02 |
|  | 2405-0001190 | | ΛΑΜΕΣ 22 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 117 | 0,02 |
|  | 2501-0011565 | | ΛΑΜΕΣ Μ.Χ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ KING VISION NO 3 | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 6 | 20,00 |
|  | 2405-0001191 | | ΛΑΜΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ 10 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 175 | 0,09 |
|  | 2405-0001192 | | ΛΑΜΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ 11 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 595 | 0,09 |
|  | 2501-0011401 | | ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΛΗΡΟ 7mmx13mm | | ΜΕΤΡΟ | | 33192000-2 | 175 | 0,30 |
|  | 2501-0011112 | | ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΚΛΗΡΟ 8ΜΜΧ13ΜΜ ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 286 | 0,41 |
|  | 2501-0011160 | | ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ | | ΜΕΤΡΟ | | 33192000-2 | 128 | 0,35 |
|  | 2501-0011407 | | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6 Χ 9 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ | | ΜΕΤΡΟ | | 33192000-2 | 452 | 0,60 |
|  | 2501-0011404 | | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 7 Χ 11 Χ 1.5 MM ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ | | ΜΕΤΡΟ | | 33192000-2 | 350 | 0,97 |
|  | 2501-0011405 | | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 8 Χ 12 Χ 1.5 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ | | ΜΕΤΡΟ | | 33192000-2 | 860 | 1,01 |
|  | 2501-0011442 | | ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΓΕΛΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 7 | 10,00 |
|  | 2501-0010232 | | ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 2 | 2,20 |
|  | 2501-0011410 | | ΜΑΣΚΕΣ VENTOYRI ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗ Ο2 | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 933 | 0,47 |
|  | 2501-0011411 | | ΜΑΣΚΕΣ VENTOYRI ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗ. Ο2 | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 58 | 0,47 |
|  | 2501-0011318 | | ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΝΟ 4 ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1 | 6,50 |
|  | 2501-0011319 | | ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΝΟ 5 ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1 | 6,50 |
|  | 2501-0011321 | | ΜΑΣΚΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝHMA | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1 | 8,65 |
|  | 2405-0001226 | | ΜΑΣΚΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΝΟ 4 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 18 | 3,38 |
|  | 2405-0001227 | | ΜΑΣΚΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΝΟ 5 ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 18 | 3,38 |
|  | 2501-0011412 | | ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 3150 | 0,37 |
|  | 2405-0001214 | | ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΑΠΛΕΣ ΜΧ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 875 | 0,28 |
|  | 2405-0002509 | | ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΑΠΛΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 88 | 0,27 |
|  | 2405-0002534 | | ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ Μ.Χ. | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 5 | 0,55 |
|  | 2501-0011413 | | ΜΑΣΚΕΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 321 | 0,40 |
|  | 2501-0011134 | | ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 61 | 0,84 |
|  | 2405-0001206 | | ΜΑΣΚΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ VENTOYRI ΓΙΑ ΧΟΡΗ. Ο2 | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 47 | 2,19 |
|  | 2501-0011164 | | ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡ/ΟΥ Μ.Χ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜ.3PLY ΑΠΛΕΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 7292 | 0,01 |
|  | 2501-0011135 | | ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1983 | 0,01 |
|  | 2405-0001231 | | ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ LARGA ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 175 | 0,15 |
|  | 2405-0001229 | | ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ MEDIUM ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 933 | 0,16 |
|  | 2405-0001230 | | ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ SMALL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 758 | 0,16 |
|  | 2405-0001320 | | ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΟΙ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 2333 | 0,01 |
|  | 2501-0011137 | | ΜΠΑΝΤΑΚΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1225 | 0,00 |
|  | 2501-0009413 | | ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΥΑΛΙΝΑ 125 ML | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 35 | 1,90 |
|  | 2406-0005396 | | ΜΠΛΟΥΖΕΣ Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 292 | 1,27 |
|  | 2406-0005401 | | ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡ/ΟΥ ΑΠΟΣΤ.L | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 23 | 1,00 |
|  | 2406-0005402 | | ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡ/ΟΥ ΑΠΟΣΤ.XL | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 29 | 1,00 |
|  | 2501-0011230 | | ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡ/ΟΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝ. Μ.Χ ΧΑΡΤ. ΜΗ ΑΠΟΣΤ. | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 2158 | 0,16 |
|  | 2406-0005399 | | ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡ/ΟΥ Μ.Χ.ΑΠΟΣΤ/ΝΕΣ ΕΝΙΣΧ.XL | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 117 | 0,80 |
|  | 2406-0005588 | | ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡ/ΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 29 | 2,99 |
|  | 2501-0011136 | | ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ Μ.Χ. | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 834 | 0,15 |
|  | 2501-0011322 | | ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 29 | 0,08 |
|  | 2501-0011113 | | ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 8050 | 0,04 |
|  | 2405-0002641 | | ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 168 | 7,81 |
|  | 2501-0011069 | | ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΧΑΡΤΙΝΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 82 | 0,28 |
|  | 2501-0011074 | | ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 58 | 0,50 |
|  | 2501-0011433 | | ΟΥΡΟΣΥΛ.ΑΠΛΟΙ ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΛΗΔΡΟΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ- ΒΑΛΒΙΔΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 817 | 0,11 |
|  | 2501-0011114 | | ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 2042 | 0,11 |
|  | 2501-0011138 | | ΠΑΝΕΣ ΛΕΧΩΙΔΩΝ Μ.Χ. | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1101 | 0,09 |
|  | 2501-0011139 | | ΠΑΝΕΣ Μ.Χ. ΑΝΟΙΧΤΕΣ 90Χ180 | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 8616 | 0,17 |
|  | 2501-0011140 | | ΠΑΝΕΣ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ XL | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 882 | 0,25 |
|  | 2501-0011231 | | ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1701 | 0,09 |
|  | 2501-0011232 | | ΠΑΝΕΣ ΛΕΧΩΙΔΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ MAXI | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 168 | 0,13 |
|  | 2406-0005591 | | ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 80χ80 | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 350 | 0,19 |
|  | 2406-0011531 | | ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ.1,20 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 58 | 0,71 |
|  | 2406-0011532 | | ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ.1,20 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΟΠΗ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 642 | 1,15 |
|  | 2406-0005416 | | ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ.45Χ75CM ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1283 | 0,14 |
|  | 2406-0005417 | | ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ.50Χ60CM ΜΕ ΟΠΗ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 350 | 0,18 |
|  | 2406-0005418 | | ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ.75Χ90CM ΜΕ ΟΠΗ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 204 | 0,32 |
|  | 2406-0005415 | | ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ.75Χ90CM ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 53 | 0,20 |
|  | 2406-0005590 | | ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΟΠΗ 80x80 | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 379 | 0,33 |
|  | 2406-0005444 | | ΠΕΔΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΚΟΥΡΤΙΝΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 58 | 4,90 |
|  | 2406-0005437 | | ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ U-DRAPE 152ΕΚΧ183ΕΚ ΣΧΙΣΤΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 58 | 1,50 |
|  | 2501-0011323 | | ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΑ ΒΡΕΦΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 175 | 0,03 |
|  | 2501-0011324 | | ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1283 | 0,03 |
|  | 2501-0011578 | | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΣΑΜΠΡΕΛΑ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ 32-52CM ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ MICROLIFE BP A3PC | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1 | 20,00 |
|  | 2501-0011580 | | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΣΑΜΠΡΕΛΑ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ LARGE ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ CASAUTOMATIC BLOOD PRESSURE MONITOR KD-59MICROLIFE BP A3PC | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1 | 20,00 |
|  | 2501-0011579 | | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΣΑΜΠΡΕΛΑ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ MEDIUM ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ CASAUTOMATIC BLOOD PRESSURE MONITOR KD-59MICROLIFE BP A3PC | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1 | 20,00 |
|  | 2501-0011577 | | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΣΑΜΠΡΕΛΑ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ M-L 22-32CM ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ MICROLIFE BP A3PC | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1 | 20,00 |
|  | 2501-0011141 | | ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Μ.Χ. | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 391 | 0,30 |
|  | 2501-0011029 | | ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΑΠΛΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 34 | 17,9 |
|  | 2501-0011559 | | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ Τ VITALOGRAPH | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 58 | 1,57 |
|  | 2406-0005636 | | ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΔΙΑΣΤ. 30CM X 30CM ΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΜΕΓΕΘΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΚΗ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1 | 60,00 |
|  | 2406-0011526 | | ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΔΙΑΣΤ.15Χ20 CΜ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΥΣΕΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 2 | 531,33 |
|  | 2406-0011519 | | ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟ ΔΙΑΣΤ.15CM X 20CM ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1 | 477,00 |
|  | 2406-0005463 | | ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 06X11CM | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 82 | 4,15 |
|  | 2501-0011234 | | ΠΟΔΙΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΧΕΙΡ/ΟΥ Μ.Χ.120Χ75ΕΚ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 3675 | 0,02 |
|  | 2501-0011142 | | ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΟΝΤΑ Μ.Χ. | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 5308 | 0,01 |
|  | 2501-0011117 | | ΠΟΤΗΡΙΑ (ΜΕΖΟΥΡΕΣ)ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 2625 | 0,01 |
|  | 2501-0011336 | | ΠΟΥΑΡ ΑΙΜΑΤΟΣ 1000 ml | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 2 | 11,10 |
|  | 2501-0011337 | | ΠΟΥΑΡ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΧ 500ML | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 4 | 9,70 |
|  | 2405-0003815 | | ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Τ-EXTENSION | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 105 | 1,33 |
|  | 2501-0011503 | | ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ENDYMION | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 263 | 2,90 |
|  | 2501-0011465 | | ΠΡΟΚΑΡΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 4 | 2,20 |
|  | 2501-0009493 | | ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΚΟΛΠΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1146 | 0,07 |
|  | 2405-0002582 | | ΠΩΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΡΘΑΣΗ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 175 | 0,40 |
|  | 2405-0003939 | | ΠΩΜΑΤΡΟΚΑΡ 11ΜΜ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 9 | 16,00 |
|  | 2405-0003940 | | ΠΩΜΑΤΡΟΚΑΡ 5ΜΜ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 9 | 16,00 |
|  | 2501-0011339 | | ΡΟΛΛΑ 75MMΧ7 M ΑΠΟΣΤ/ΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1 | 13,19 |
|  | 2501-0011341 | | ΡΟΛΟΙ 150MMΧ70M ΑΠΟΣΤ/ΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1 | 26,42 |
|  | 2501-0011342 | | ΡΟΛΟΙ 200MMΧ70 M ΑΠΟΣΤ/ΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1 | 37,69 |
|  | 2501-0011345 | | ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 150mmX200m ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 3 | 14,78 |
|  | 2501-0011346 | | ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200mmX200m ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 2 | 18,53 |
|  | 2501-0011348 | | ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 250mmx200mm ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1 | 26,86 |
|  | 2501-0011351 | | ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 75mmx200mm ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 2 | 8,68 |
|  | 2501-0011354 | | ΡΟΛΟΙ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 150mmX100m ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 3 | 12,67 |
|  | 2501-0011454 | | ΡΟΛΟΙ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 250mmΧ100m ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1 | 21,50 |
|  | 2501-0011359 | | ΡΟΛΟΙ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 75mmΧ100m ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1 | 5,70 |
|  | 2405-0001289 | | ΡΥΓΧΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ (ΟΡΘΟΠΕΔ) | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 88 | 0,88 |
|  | 2405-0002483 | | ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ Μ.Χ. | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 44 | 1,52 |
|  | 2405-0001257 | | ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΥΓΡΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 3ΛΙΤΡΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 41 | 3,74 |
|  | 2405-0002489 | | ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2 ΛΙΤΡΩΝ (ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ) Μ.Χ. | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 385 | 1,23 |
|  | 2405-0002591 | | ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 3 ΛΙΤΡΩΝ Μ.Χ. | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 327 | 1,78 |
|  | 2405-0003896 | | ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚ.ΚΛΕΙΣΤΟΙ 60/80ΜΜ ΜΕ ΜΕΛΙ MANUKA | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 642 | 3,81 |
|  | 2501-0011545 | | ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΒΡΥΣΑΚΙ 115mm +- 10mm | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 53 | 7,20 |
|  | 2405-0003980 | | ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΒΡΥΣΑΚΙ 115mm +- 25mm | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 53 | 9,20 |
|  | 2405-0001001 | | ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ 60ΜΜ ,ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΖΩΝΗΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 210 | 1,70 |
|  | 2405-0003955 | | ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕΤΕΓΧΗΡΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΚΟΠΗΣ ΕΩΣ 115ΧΛ +-10ΧΙΛ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 56 | 15,46 |
|  | 2501-0011542 | | ΣΑΚΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΗΣ 8CC | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 32 | 15,46 |
|  | 2405-0001007 | | ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 60mm | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 449 | 2,00 |
|  | 2405-0011573 | | ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 60mm | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 53 | 2,30 |
|  | 2405-0003911 | | ΣΑΚΟΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 2000ΛΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 58 | 2,20 |
|  | 2405-0003951 | | ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΣΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΡΟΚΑΡ 10ΜΜ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 88 | 11,89 |
|  | 2501-0011505 | | ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΝΕΟΓΝΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ BABY SHAMPOO ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 12 | 4,95 |
|  | 2501-0011165 | | ΣΕΝΔΟΝΙ ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ ΤΩΝ 50CM | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 228 | 0,89 |
|  | 2501-0011143 | | ΣΕΝΔΟΝΙ ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ ΤΩΝ 70 CM | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1268 | 1,26 |
|  | 2501-0011400 | | ΣΕΝΔΟΝΙΑ ΘΕΡΜΟΜ/ΚΑ-ΙΣΟΘΕΡ/ΚΑ 210CMX120CM | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 70 | 4,10 |
|  | 2501-0011469 | | ΣΕΤ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ Μ.Χ. | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 58 | 2,60 |
|  | 2405-0001032 | | ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΝΟ 7 ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙΔΑ Δ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 4 | 83,57 |
|  | 2405-0001031 | | ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΝΟ 8 ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙΔΑ Δ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 6 | 111,82 |
|  | 2405-0003883 | | ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 3 | 92,60 |
|  | 2405-0001014 | | ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 180CM ΧΩΡΙΣ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣ. | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 405 | 3,33 |
|  | 2405-0003764 | | ΣΕΤ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΒΕΛ.27G107ΜΜ ΚΑΙ ΜΕ ΒΕΛ.ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ TUHOY 18G 80MM | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 38 | 18,00 |
|  | 2405-0001368 | | ΣΚΑΦΙΣΤΗΡΕΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΡΟΗΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 233 | 0,01 |
|  | 2501-0011371 | | ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 7817 | 0,01 |
|  | 2405-0003893 | | ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 29 | 1,49 |
|  | 2501-0011073 | | ΣΠΟΓΓΟΙ ΜΕ ΑΝΤΙΣ/ΚΟ BODY WASH | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1021 | 0,08 |
|  | 2501-0011423 | | ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΑΔΙΑΒΡ.90Χ220CM ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΟΛΟΓΥΡΑ Μ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 2158 | 0,25 |
|  | 2720-0000036 | | ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 18 | 14,30 |
|  | 2501-0011242 | | ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 6 | 21,50 |
|  | 2405-0001344 | | ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜ/ΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ- ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 2333 | 0,07 |
|  | 2405-0001345 | | ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜ/ΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΤ/ΜΕΝΟΙ ΣΕ ΣΩΛ/ΡΙΑ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 496 | 0,26 |
|  | 2405-0003810 | | ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜ/ΦΟΡΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 2333 | 0,01 |
|  | 2501-0011372 | | ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣ/ΜΕΝΟΙ ΒΑΜ/ΦΟΡΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 2450 | 0,00 |
|  | 2501-0011373 | | ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 15167 | 0,00 |
|  | 2405-0001885 | | ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ INFINITI | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 4 | 58,00 |
|  | 2405-0001052 | | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ SPIRAL ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 280 | 0,70 |
|  | 2405-0001048 | | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΩΝΙΩΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 207 | 0,72 |
|  | 2405-0001047 | | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1167 | 0,20 |
|  | 2405-0001049 | | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ Τ,ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 181 | 1,04 |
|  | 2405-0001050 | | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 3-4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 19425 | 0,07 |
|  | 2405-0003968 | | ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΥΘΥΓΡ. ΑΡΘΡΩΜΕΝΟ 45ΜΜ ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 2 | 418,67 |
|  | 2405-0003986 | | ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΥΘΥΓΡ.45 ΜΜ ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1 | 232,52 |
|  | 2405-0003965 | | ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΥΘΥΓΡ.45 ΜΜ/4,8 ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1 | 232,52 |
|  | 2405-0003987 | | ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΥΘΥΓΡ.60ΜΜ ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 2 | 180,00 |
|  | 2405-0002612 | | ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΥΘΥΓΡ.60ΜΜ/3,5 ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 2 | 180,00 |
|  | 2501-0010373 | | ΣΥΣΚΕΥΗ AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 4 | 43,00 |
|  | 2405-0001501 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 28 ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 6 | 0,15 |
|  | 2405-0002644 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Ν0 20 ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 79 | 0,25 |
|  | 2405-0001498 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΝΟ 27 ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 117 | 0,15 |
|  | 2405-0001499 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΝΟ 30 ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 169 | 0,15 |
|  | 2405-0011570 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔ/ΚΟΙ ΚΕΚΑΜ/ΝΟΙ ΧΩΡΙΣ CUFF 3ΜΜ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 3 | 1,80 |
|  | 2405-0011572 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔ/ΚΟΙ ΚΕΚΑΜ/ΝΟΙ ΧΩΡΙΣ CUFF 4,5ΜΜ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 3 | 1,80 |
|  | 2405-0011571 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔ/ΚΟΙ ΚΕΚΑΜ/ΝΟΙ ΧΩΡΙΣ CUFF 4ΜΜ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 3 | 1,80 |
|  | 2405-0002640 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUFF Νο 8,5ΜΜ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 23 | 1,10 |
|  | 2405-0001481 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ cuff NO 5.5 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 6 | 0,46 |
|  | 2405-0001482 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ cuff NO 6 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 12 | 0,46 |
|  | 2405-0001483 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ cuff NO 6.5 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 6 | 1,28 |
|  | 2405-0003712 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 5,5 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 29 | 0,46 |
|  | 2405-0001473 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ cuff ΝΟ 7 ΕΝΔΟ/ΚΟΙ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 163 | 0,65 |
|  | 2405-0001474 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΝΟ 7.5 ΕΝΔΟ/ΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙ/ΧΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 163 | 0,89 |
|  | 2405-0001475 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΝΟ 8 ΕΝΔΟ/ΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙ/ΧΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 210 | 0,96 |
|  | 2405-0001476 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΝΟ 8.5 ΕΝΔΟ/ΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙ/ΧΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 85 | 0,78 |
|  | 2405-0001505 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ cuff ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΝΟ 8 ΕΝΔΟ/ΚΟΙ ΔΙΑ/ΣΗΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 99 | 0,44 |
|  | 2405-0001504 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ cuff ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΝΟ 8.5 ΕΝΔΟ/ΚΟΙ ΔΙΑ/ΣΗΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 99 | 0,44 |
|  | 2405-0001558 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE 1'' | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 29 | 0,38 |
|  | 2405-0001557 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE 1/2'' | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 3 | 0,38 |
|  | 2405-0003989 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ KEHR ΝΟ 4 | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 3 | 9,00 |
|  | 2405-0003990 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ KEHR ΝΟ 5 | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 3 | 9,00 |
|  | 2405-0003991 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ KEHR ΝΟ 6 | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 3 | 9,00 |
|  | 2405-0001489 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΝΟ 7.5 ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 12 | 7,25 |
|  | 2405-0001490 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΝΟ 8 ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 12 | 7,25 |
|  | 2405-0001497 | | ΣΩΛΗΝΕΣ Τ-TUBE Ο2 ΜΕ Nebulizer | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 152 | 1,09 |
|  | 2405-0003973 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙ/ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟ ΥΣ ΝΟ 10 ΜΕ CUFF | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 6 | 13,89 |
|  | 2405-0003971 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙ/ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΝΟ 8 ΜΕ CUFF | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 6 | 13,89 |
|  | 2405-0003972 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙ/ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΝΟ 9 ΜΕ CUFF | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 6 | 13,89 |
|  | 2405-0001531 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 7 ΜE CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ -ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 48 | 1,75 |
|  | 2405-0001534 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 7.5 ΜΕ CUFF ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙ/ΝΗΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 41 | 3,43 |
|  | 2405-0001535 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 8 ΜΕ CUFF ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙ/ΝΗΣ ΣΤ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 47 | 3,14 |
|  | 2405-0001532 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 8.5 ΜE CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 35 | 1,45 |
|  | 2405-0001537 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 9 ΜΕ CUFF ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙ/ΝΗΣ ΣΤ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 41 | 3,85 |
|  | 2405-0001529 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜE CUFF ΝΟ 7.5 ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ -ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 58 | 2,26 |
|  | 2405-0001530 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΝΟ 8.0 ΜE CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ-ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 41 | 2,86 |
|  | 2405-0001524 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΝΟ 9 ΜΟΝΟΥ cuff | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 30 | 2,97 |
|  | 2405-0002623 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF 2.0 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 3 | 0,70 |
|  | 2405-0001471 | | ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ cuff 5 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 6 | 1,45 |
|  | 2405-0001581 | | ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΤΜΟΥ ΦΑΡΔΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ 3/4 | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 76 | 1,19 |
|  | 2405-0003946 | | ΤΑΠΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΤΡΟΚΑΡ 11ΜΜ ΚΩΔ:7962190 | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 9 | 25,00 |
|  | 2405-0003947 | | ΤΑΠΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΤΡΟΚΑΡ 5 ΜΜ ΚΩΔ:7720590 | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 9 | 25,00 |
|  | 2405-0001648 | | ΤΡΟΚΑΡ 18 ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 41 | 2,31 |
|  | 2405-0001646 | | ΤΡΟΚΑΡ 20 ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 47 | 2,33 |
|  | 2405-0001647 | | ΤΡΟΚΑΡ 24 ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 38 | 2,34 |
|  | 2405-0001649 | | ΤΡΟΚΑΡ 28 ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 12 | 2,35 |
|  | 2405-0001650 | | ΤΡΟΚΑΡ 30 ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 6 | 2,49 |
|  | 2405-0001590 | | ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 1065 | 1,69 |
|  | 2405-0003903 | | ΦΙΛΤΡΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΥΔΡΟΦΟΒΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 286 | 0,82 |
|  | 2405-0002565 | | ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 111 | 0,62 |
|  | 2405-0002579 | | ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ) | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 88 | 2,59 |
|  | 2405-0003670 | | ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΔΟΤΡ. ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΓΡΑΝΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΜ/ΚΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 128 | 1,05 |
|  | 2405-0001622 | | ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ-ΕΝΔΟ/ΤΡΑΧ.ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΓΡΑΝΣΗΣ-ΘΕΡΜ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 152 | 0,63 |
|  | 2405-0001626 | | ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ-ΑΥΤΟΥΓΡΑΝΣΗΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 344 | 0,63 |
|  | 2405-0002646 | | ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ-ΑΥΤΟΥΓΡΑΝΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 228 | 0,63 |
|  | 2501-0011375 | | ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 100x100cm | | ΦΥΛΛΟ | | 33192000-2 | 2333 | 0,18 |
|  | 2501-0011376 | | ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 120x120 cm | | ΦΥΛΛΟ | | 33192000-2 | 3500 | 0,27 |
|  | 2501-0011377 | | ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 60X60 cm | | ΦΥΛΛΟ | | 33192000-2 | 1167 | 0,05 |
|  | 2501-0011378 | | ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 75x75 cm | | ΦΥΛΛΟ | | 33192000-2 | 2333 | 0,11 |
|  | 2501-0011490 | | ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ TRAY LINER ΔΙΑΣ.30X40 CM | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 2042 | 0,05 |
|  | 2501-0011561 | | ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ Μ.Χ ΕΞΩΤΕΡ.ΔΙΑΜ.25ΜΜΧ65ΜΜ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 117 | 0,15 |
|  | 2501-0011560 | | ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ Μ.Χ ΕΞΩΤΕΡ.ΔΙΑΜ.28ΜΜΧ60ΜΜ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33192000-2 | 117 | 0,15 |
|  | 2501-0011566 | | ΦΟΡΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΜΠΡΑΤΣΟΥ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33123100-9 | 2 | 41,50 |
|  | 2408-0011517 | | PINES HEDSTROM | | ΣΕΤ | | 33141800-8 | 2 | 4,50 |
|  | 2408-0011512 | | ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΜΕ ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33141800-8 | 3 | 22,34 |
|  | 2408-0005226 | | ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΜΕ ΠΙΒΑΚΑΙΝΗ 3% | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33141800-8 | 2 | 22,34 |
|  | 2408-0011519 | | ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΡΕΖΕΣ | | ΣΕΤ | | 33141800-8 | 1 | 16,00 |
|  | 2408-0005225 | | ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33141800-8 | 1 | 9,81 |
|  | 2408-0011514 | | ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ | | ΣΕΤ | | 33141800-8 | 1 | 9,73 |
|  | 2408-0005218 | | ΒΕΛΟΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡ ΜΧ ΤΟΠΙΚ ΑΝΑΙΣΘ 30G SHORT | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33141800-8 | 2 | 5,40 |
|  | 2408-0011515 | | ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡ.ΜΧ ΜΑΚΡΙΕΣ 27G | | ΣΕΤ | | 33141800-8 | 2 | 6,44 |
|  | 2408-0011516 | | ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AIROTOUR ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ | | ΣΕΤ | | 33141800-8 | 6 | 1,43 |
|  | 2408-0005158 | | ΔΙΕΥΡΥΝΤΗΡΕΣ | | ΣΕΤ | | 33141800-8 | 2 | 5,37 |
|  | 2408-0005196 | | ΕΥΓΕΝΟΛΗ | | FL | | 33141800-8 | 2 | 5,47 |
|  | 2408-0011518 | | ΡΙΝΕΣ 10-40 | | ΣΕΤ | | 33141800-8 | 2 | 4,50 |
|  | 2408-0005214 | | ΦΡΕΖΕΣ ΓΙΑ AEROTOUR (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ) | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33141800-8 | 6 | 1,79 |
|  | 2408-0011513 | | ΦΡΕΖΕΣ ΓΙΑ MIΚROMOTOR | | ΣΕΤ | | 33141800-8 | 7 | 0,60 |
|  | 2405-0001239 | | ΟΥΡΟΣΥΛ. ΑΠΟΣΤ.2000C ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33141615-4 | 1808 | 0,28 |
|  | 2405-0002513 | | ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ) | | ΤΕΜΑΧΙΟ | | 33141615-4 | 583 | 0,04 |

**Οι ανωτέρω ζητούμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και δύναται να αυξομειωθούν λόγω συσκευασίας των εταιρειών.**

**Oι Προμηθευτές:**

* **λαμβάνουν γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και δεσμεύονται ότι θα συμμορφώνονται με όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής των υπό προμήθεια ειδών, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς στην Διακήρυξη. Οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι απαράβατοι.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**  **ΔΗΜ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ** |
|  |
|  |

* **Για την καλύτερη αξιολόγηση των προσφερομένων ειδών, δύνανται να προσκομίσουν δωρεάν δείγματα για κάθε προσφερόμενο είδος. Τα δείγματα θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που θα αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή καθώς και τον Α/Α του είδους ως ορίζεται στη διακήρυξη.**
* ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI: TEΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| **Α/Α** | **ΚΩΔ.ΓΝΚ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2405-0003875 | **CLIPS ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ CLIP ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ OLYMPUS**  Ανταλλακτικά clips αιμόστασης ΗΧ-610-135L της εταιρείας Olympous για χρήση με την λαβίδα τοποθέτησης clip ΗΧ-110UR της ίδιας εταιρείας που διαθέτει το γαστρεντερολογικό – ενδοσκοπικό ιατρείο. |
| 2 | 2405-0003948 | **ENDO- LOOP** Λαπαροσκοπικών εργαλείων πολλαπλών χρήσεων, συμβατό με τα εργαλεία του οίκου CARL STORZ  Να είναι διαμέτρου 3mm και μήκους 33cm. Να διαθέτει απορροφήσιμο ράμμα με κόμπο τύπου ROEDER. Να είναι μιας χρήσης. Να προσφερθεί πακέτο 12 τεμαχίων. |
| 3 | 2501-0011030 | TIPS ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 2.5MM |
| 4 | 2501-0009597 | TIPS ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 4MM |
| 5 | 2405-0001053 | **ΑΓΚΥΛΕΣ ΜΟΝΕΣ ΡΕΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΩΝ STORZ**  Αγκύλες για τα ρεζεκτοσκόπια τύπου Storz 27G και 24G μονές & διπλές |
| 6 | 2405-0001064 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 1 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΣ |
| 7 | 2405-0001065 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 3 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΣ |
| 8 | 2405-0001066 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 4 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΣ |
| 9 | 2405-0001068 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΝΟ 00 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΣ |
| 10 | 2405-0003944 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΝΟ 000 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΣ |
| 11 | 2405-0001069 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΝΟ 5 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΣ |
| 12 | 2405-0001057 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΣ 28CH ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ |
| 13 | 2405-0002528 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΣ 32CH ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ |
| 14 | 2405-0002526 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΣ 34CH ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ |
| 15 | 2501-0011078 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ MONITOR SPACELABS |
| 16 | 2405-0001300 | ΑΜΝΙΟΤΟΜΟΙ |
| 17 | 2501-0011246 | ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ |
| 18 | 2501-0011480 | ΑΣΚΟΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ Π.Χ ΝΕΟΓΝΩΝ (250ML) ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ |
| 19 | 2501-0011479 | ΑΣΚΟΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ Π.Χ ΠΑΙΔΩΝ (450-550ML) ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ |
| 20 | 2501-0011478 | ΑΣΚΟΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ AMBU ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟ.4 ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΙΕΣΗΣ |
| 21 | 2501-0011085 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ CONTAINER ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ |
| 22 | 2405-0001637 | ΒΑΛΒΕΣ ΓΥΝΑΙ/ΓΙΚΕΣ (ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ) |
| 23 | 2405-0001661 | ΒΑΣΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 60ΜΜ |
| 24 | 2405-0003860 | ΒΑΣΗ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 60mm |
| 25 | 2501-0011053 | ΒΟΥΡΤΣΑ ΔΥΣΚΑΜΠΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 46CMX5MM |
| 26 | 2501-0011052 | ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 40.5CMX12MM |
| 27 | 2501-0011050 | ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 40.5CMX5MM |
| 28 | 2501-0011427 | ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ(ΤΥΠΟΥ ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑΣ Π.Χ ΜΕ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ ΤΡΙΧΕΣ |
| 29 | 2501-0011482 | ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Π.Χ.ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ |
| 30 | 2501-0011252 | ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ |
| 31 | 2405-0003841 | ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ |
| 32 | 2501-0011549 | ΓΑΛΑ 1ΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΣΚ 450GR |
| 33 | 2501-0011255 | ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΓΩΓ/ΤΑΣ RS25 118cm2 ( \* ) |
| 34 | 2405-0002583 | ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ CO2 120cm. Να είναι αποστειρωμένα και μιας χρήσης |
| 35 | 2405-0003962 | **ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ Μ.Χ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΓΧΥΤΗ MEDRAD STELLANT D CT**  SPD 250: Γραμμή σύνδεσης ασθενή μίας χρήσης, με σύνδεση Multi Guard και διπλές βαλβίδες ελέγχου, μήκους 250cm, με αντοχή σε πίεση τουλάχιστον 325psi, με πιστοποιητικό συμβατότητας από τον κατασκευαστή του εγχυτή, για χρήση του νέου εγχυτή MEDRAD STELLANT D CT σε συνδυασμό με το σετ SDS MP1 για τις ανάγκες του Αξονικού Τομογράφου **(απαιτείται συμβατότητα) \* ΑΠΑΤΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ** |
| 36 | 2501-0009417 | ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 24 h(ΣΠΟΡΟΙ) |
| 37 | 2501-0009416 | ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΘΑΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ |
| 38 | 2501-0011424 | ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ-ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΑΤΜΟΥ |
| 39 | 2501-0011263 | ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΤΜΟΥ |
| 40 | 2501-0011265 | ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΙ |
| 41 | 2501-0011267 | ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΗΜΙΚΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ |
| 42 | 2501-0011270 | ΔΟΧΕΙΑ 100ml ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑ/ΣΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ |
| 43 | 2501-0011271 | ΔΟΧΕΙΑ 1LT ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑ/ΣΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ |
| 44 | 2501-0011273 | ΔΟΧΕΙΑ 200ml ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑ/ΣΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ |
| 45 | 2501-0011276 | ΔΟΧΕΙΑ 500ml ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑ/ΣΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ |
| 46 | 2405-0001143 | **ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ ΒΙΔΩΤΑ ΓΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ**  Επιστόμια Πώματα συνδετικά – ασφαλείας καθετήρων και γραμμών ενδοφλέβιας χορήγησης με μία πλευρά βιδωτή luerlock, να εφαρμόζουν σε κάθε αντίστοιχη συσκευή και από την άλλη να έχουν θηλυκό luerlock με μεμβράνη κατάλληλα για χορήγηση φαρμάκων, αίματος ή αιμοληψία χωρίς την χρήση βελόνας. Να είναι αντιμικροβιακά για αποφυγή λοιμώξεων με χρωματικό κώδικα για αρτηρία και φλέβα. |
| 47 | 2501-0011278 | ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥΣ |
| 48 | 2501-0011105 | ΖΕΛΕ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΥΣ 250gr |
| 49 | 2501-0011279 | ΖΩΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ |
| 50 | 2401-0011106 | **ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ**  μιας χρήσης, διαστάσεων 35 Χ 50mm περίπου. Να είναι κατασκευασμένα από foam υλικά που να μην περιέχουν PVC και αυτό πρέπει να επισημαίνεται πάνω στην συσκευασία με ειδική ένδειξη, και να διαθέτουν στερεό GEL. Η αυτοκόλλητη επιφάνεια πρέπει να επιτρέπει τον αερισμό του δέρματος και την εξάτμιση του ιδρώτα του ασθενή. Να προσαρμόζονται εύκολα σε όλα τα ανάγλυφα του σώματος. Να μην δημιουργούν παράσιτα κατά την κίνηση του ασθενή, να είναι αδιαπέραστα από υγρά και να μπορούν να παραμείνουν εφαρμοσμένα στο δέρμα πάνω από 24 ώρες χωρίς να προκαλούν ερεθισμό στο δέρμα του ασθενή ή προβλήματα αποκόλλησης. Τα ηλεκτρόδια να είναι συσκευασμένα σε επενδυμένους φακέλους οι οποίοι να τα προστατεύουν από το φως, το κρύο και την ζέστη. |
| 51 | 2501-0011557 | **ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΣΠΙΡΟΜΕΤΡΟ**  ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΗΚΓ (τ.Ambu, Blue Sensor T, ECG Electrodes, REF T-00-S/25 ή ισοδύναμου  Αυτοκόλλητα ορθογώνια μεσαίου μεγέθους καρδιολογικά ηλεκτροδια Τ, Side Snap, με υγρό τζελ/ 4 σετ x 25 τμχ. Ενδεικτικός τύπος: Blue Sensor T/Ambu/Side Snap |
| 52 | 2405-0001154 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΒΙΣΜΑ |
| 53 | 2501-0011558 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ |
| 54 | 2501-0003735 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΥΤΟΚOΛΗΤΑ ΜΕ ΖΕΛΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ Κ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ |
| 55 | 2501-0011283 | ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΣΤΗΘΟΥΣ ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ |
| 56 | 2501-0111207 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ |
| 57 | 2501-0011108 | ΘΗΚΕΣ 130Χ290 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ |
| 58 | 2501-0011287 | ΘΗΚΕΣ 130Χ330 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ |
| 59 | 2501-0011289 | ΘΗΚΕΣ 150Χ400 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤ |
| 60 | 2501-0011290 | ΘΗΚΕΣ 192Χ390 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ |
| 61 | 2501-0111291 | ΘΗΚΕΣ 200Χ335 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ |
| 62 | 2501-0011292 | ΘΗΚΕΣ 200Χ365 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ |
| 63 | 2501-0011293 | ΘΗΚΕΣ 200Χ400 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ |
| 64 | 2501-0011294 | ΘΗΚΕΣ 300Χ390 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ |
| 65 | 2501-0011295 | ΘΗΚΕΣ 300Χ465 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ |
| 66 | 2501-0011165 | ΘΗΚΕΣ 90Χ205 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ |
| 67 | 2501-0011167 | ΘΗΚΕΣ 90Χ235 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ |
| 68 | 2501-0011164 | ΘΗΚΕΣ 90Χ300 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ |
| 69 | 2501-0011302 | ΘΗΚΕΣ 250Χ380 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ |
| 70 | 2501-0011450 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 130Χ280 |
| 71 | 2501-0003736 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 130Χ360 ΑΤΜΟΥ-ΑΕΡΙΟΥ |
| 72 | 2501-0011455 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200Χ330 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ |
| 73 | 2501-0011304 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ 300Χ390 |
| 74 | 2501-0011453 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ 90Χ260 |
| 75 | 2501-0011305 | ΘΗΚΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 300Χ450 ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Ε |
| 76 | 2501-0011543 | ΘΗΚΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΥΓΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 250Χ430 |
| 77 | 2406-0011528 | ΚΑΘΗΛΩΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΑΓΚΥΡΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΔΙΟΞΑΝΟΝΗ ΜΕ 25 CLIPS ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ |
| 78 | 2405-0003952 | ΚΑΛΛΥΜΑ ΚΑΜΕΡΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ 13Χ 240CM |
| 79 | 2501-0011087 | ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ |
| 80 | 2501-0011220 | ΚΑΠΕΛΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΕΙΡ/ΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ |
| 81 | 2408-0005198 | ΚΑΠΕΛΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΧΕΙΡ/ΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ |
| 82 | 2405-0001280 | ΚΗΡΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΑ 6mm |
| 83 | 2405-0003945 | ΚΛΙΠ ΤΙΤΑΝΙΟΥ-ΣΥΣΚ. 160ΤΕΜ. (10ΚΛΙΠ ΤΟ ΚΑΘΕ ΚΟΥΤΙ) Λαπαροσκοπικών εργαλείων πολλαπλών χρήσεων, συμβατό με τα εργαλεία του οίκου CARL STORZ |
| 84 | 2405-0001181 | ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ |
| 85 | 2405-0001312 | ΚΟΛΛΑ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ |
| 87 | 2501-0009600 | ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ |
| 88 | 2501-0011487 | ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Μ.Χ. ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ |
| 89 | 2405-0003887 | ΚΥΠΕΛΑΚΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΩΜΑ 60ML |
| 90 | 2405-0001321 | ΚΥΠΕΛΛΑΚΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ |
| 91 | 2501-0011563 | ΚΩΝΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΟΥΡΩΝ Μ.Χ ΠΛΑΣΤΙΚΑ 7ML-10ML |
| 92 | 2405-0001186 | **ΛΑΜΕΣ 10 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ**  Λάμες μαχαιριδίων από ανοξείδωτο ατσάλι, μιας χρήσης, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, ερμητικά συσκευασμένες σε φύλλο αλουμινίου για μακροχρόνια αποθήκευση |
| 93 | 2405-0001187 | **ΛΑΜΕΣ 11 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ**  Λάμες μαχαιριδίων από ανοξείδωτο ατσάλι, μιας χρήσης, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, ερμητικά συσκευασμένες σε φύλλο αλουμινίου για μακροχρόνια αποθήκευση |
| 94 | 2405-0001188 | **ΛΑΜΕΣ 15 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ**  Λάμες μαχαιριδίων από ανοξείδωτο ατσάλι, μιας χρήσης, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, ερμητικά συσκευασμένες σε φύλλο αλουμινίου για μακροχρόνια αποθήκευση |
| 95 | 2405-0001189 | **ΛΑΜΕΣ 20 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ**  Λάμες μαχαιριδίων από ανοξείδωτο ατσάλι, μιας χρήσης, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, ερμητικά συσκευασμένες σε φύλλο αλουμινίου για μακροχρόνια αποθήκευση |
| 96 | 2405-0001190 | **ΛΑΜΕΣ 22 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ**  Λάμες μαχαιριδίων από ανοξείδωτο ατσάλι, μιας χρήσης, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, ερμητικά συσκευασμένες σε φύλλο αλουμινίου για μακροχρόνια αποθήκευση |
| 97 | 2501-0011565 | ΛΑΜΕΣ Μ.Χ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ KING VISION NO 3 |
| 98 | 2405-0001191 | **ΛΑΜΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ 10 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ**  Λάμες μαχαιριδίων από ανοξείδωτο ατσάλι, μιας χρήσης, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, ερμητικά συσκευασμένες σε φύλλο αλουμινίου για μακροχρόνια αποθήκευση |
| 99 | 2405-0001192 | **ΛΑΜΕΣ ΜΕ ΛΑΒΗ 11 ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ**  Λάμες μαχαιριδίων από ανοξείδωτο ατσάλι, μιας χρήσης, αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία, ερμητικά συσκευασμένες σε φύλλο αλουμινίου για μακροχρόνια αποθήκευση |
| 100 | 2501-0011401 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΚΛΗΡΟ 7mmx13mm |
| 101 | 2501-0011112 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΙΛΙΚΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΣΚΛΗΡΟ 8mmx13mm ΠΕΡΙΠΟΥ |
| 102 | 2501-0011160 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΓΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ 3x1.50x60MM ΠΕΡΙΠΟΥ |
| 103 | 2501-0011407 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6 Χ 9 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ |
| 104 | 2501-0011404 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 7 Χ 11 Χ 1.5 MM ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ |
| 105 | 2501-0011405 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 8 Χ 12 Χ 1.5 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ |
| 106 | 2501-0011442 | ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΓΕΛΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ |
| 107 | 2501-0010232 | ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ σετ 4 τεμαχίων |
| 108 | 2501-0114110 | **ΜΑΣΚΕΣ VENTOYRI ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ο2**  Η μάσκα να είναι ανατομικού σχήματος για τέλεια εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενούς η οποία να εξασφαλίζεται από το επιρρίνιο μεταλλικό έλασμα και τον ελαστικό ιμάντα της. Να διαθέτει σωλήνα παροχής οξυγόνου υψηλής αντοχής **τουλάχιστον 200cm** που να μην τσακίζει |
| 109 | 2501-0011411 | ΜΑΣΚΕΣ VENTOYRI ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ο2 |
| 110 | 2501-0011318 | **ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΝΟ 4 ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ**  Μάσκες για αναισθησιολογικό μηχάνημα ελαστικές, μαύρες από καουτσούκ με ή χωρίς μεταλλικό δακτυλίδι |
| 111 | 2501-0011319 | **ΜΑΣΚΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΝΟ 5 ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ**  Μάσκες για αναισθησιολογικό μηχάνημα ελαστικές, μαύρες από καουτσούκ με ή χωρίς μεταλλικό δακτυλίδι |
| 112 | 2501-0011321 | **ΜΑΣΚΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΑΥΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ**  Μάσκες για αναισθησιολογικό μηχάνημα από σιλικόνη με ή χωρίς μεταλλικό δακτυλίδι σε μεγέθη 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 1. Να είναι πολλαπλών χρήσεων 2. Να διαθέτει ανατομικό σχήμα σωστής εφαρμογής 3.Να είναι ειδικής κατασκευής ώστε να εμποδίζεται η απώλεια Ο2 4.Να διαθέτει ενισχυμένα άκρα 5.Να είναι από σιλικόνη, υποαλλεργικό υλικό 6. Να είναι latex free (με ειδική ένδειξη) |
| 113 | 2405-0001226 | ΜΑΣΚΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ Μ.Χ. ΝΟ4 |
| 114 | 2405-0001227 | ΜΑΣΚΕΣ ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ Μ.Χ. ΝΟ5 |
| 115 | 2501-0011412 | **ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ**  ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΑΕΡΟΛΙΝ ΕΝΗΛ.(ΝΕΦΕΛΟ Μάσκες Ο2 με Nebulizer μχ Να είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένες, σε ατομική συσκευασία με καλή στερέωση στο κεφάλι. Να είναι κατάλληλες για νεφελοποίηση απεσταγμένου νερού ή φαρμάκων. Να αποτελούνται από μάσκα, συσκευή νεφελοποίησης και σωλήνα σύνδεσης με ροόμετρο Ο2 μήκους 2 περίπου μέτρων προσαρμοζόμενο στα ροόμετρα του νοσοκομείου μας. Το υγρό της συσκευής να μην αδειάζει και να εξασφαλίζεται συνεχής παροχή σε κλίση 900. Να παράγουν σωματίδια μικρής διαμέτρου (2-6μ) ώστε να επιτυγχάνουν την καλύτερη διανομή του φαρμάκου στον πνεύμονα |
| 116 | 2405-0001214 | **ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΑΠΛΕΣ ΜΧ**  κατασκευασμένες από υλικά που δεν περιέχουν LATEX και αυτό πρέπει να επισημαίνεται πάνω στην συσκευασία με ειδική ένδειξη. Η μάσκα πρέπει να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του προσώπου και να είναι ανατομικού σχήματος για τέλεια εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενούς η οποία να εξασφαλίζεται από το επιρρίνιο μεταλλικό έλασμα και τον ελαστικό ιμάντα της. Να συνοδεύεται από σωλήνα παροχής οξυγόνου υψηλής αντοχής ο οποίος δεν τσακίζει, τύπου sureflow, μήκους τουλάχιστον 200cm . Η μάσκα πρέπει να είναι ατομικά συσκευασμένη σε ημιδιαφανή γαλακτερή σακούλα. Όλες οι επισημάνσεις σχετικά με την μάσκα πρέπει να βρίσκονται πάνω στην σακούλα και όχι μέσα σε αυτήν. |
| 117 | 2405-0002509 | ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΑΠΛΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ |
| 118 | 2405-0002534 | ΜΑΣΚΕΣ Ο2 ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ Μ.Χ. |
| 119 | 2501-0011413 | **ΜΑΣΚΕΣ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**  ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΕΡΟΛΙΝ ΠΑΙΔΙΚ σωλήνα χορήγησης οξυγόνου τουλάχιστον 200cm .Ο υγραντήρας της μάσκας να παρέχει ακριβή νεφελοποίηση και αποθήκευση των φαρμάκων και αντιβιοτικών στις πνευμονικές κυψελίδες. Να παράγει σωματίδια διαμέτρου 2-6micron και να επιτυγχάνει την βαθύτερη δυνατή διανομή του φαρμάκου |
| 120 | 2501-0011134 | ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ |
| 121 | 2405-0001206 | ΜΑΣΚΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ VENTOYRI ΓΙΑ ΧΟΡΗ. Ο2 |
| 122 | 2501-0011164 | ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡ/ΟΥ Μ.Χ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜ.3PLY ΑΠΛΕΣ |
| 123 | 2501-0011135 | ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ |
| 124 | 2405-0001231 | ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ LARGE ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ |
| 125 | 2405-0001229 | ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ MEDIUM ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ |
| 126 | 2405-0001230 | ΜΗΤΡΟΣΚΟΠΙΑ SMALL ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ |
| 127 | 2405-0001320 | ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΟΙ |
| 128 | 2501-0011137 | ΜΠΑΝΤΑΚΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ |
| 129 | 2501-0009413 | ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΥΑΛΙΝΑ 125 ML ΜΕ ΠΙΠΙΛΑ ΑΠΟ ΚΑΟΤΣΟΥΚ |
| 130 | 2406-0005396 | ΜΠΛΟΥΖΕΣ Μ.Χ ΑΠΟΣΤΕΙΡ. ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ |
| 131 | 2406-0005401 | ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡ/ΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ LARGE SPECIAL |
| 132 | 2406-0005402 | ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡ/ΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ XL SPECIAL |
| 133 | 2501-0011230 | ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡ/ΟΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝ.Μ.Χ ΧΑΡΤ.ΜΗ ΑΠΟΣΤ. |
| 134 | 2406-0005399 | ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡ/ΟΥ Μ.Χ.ΑΠΟΣΤ/ΝΕΣ ΕΝΙΣΧ.XL |
| 135 | 2406-0005588 | ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡ/ΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ |
| 136 | 2501-0011136 | ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ Μ.Χ. |
| 137 | 2501-0011322 | ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΠΛΑΣΤΙΚΑ |
| 138 | 2501-0011113 | ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ |
| 139 | 2405-0002641 | **ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ**  Αποτελούνται από δύο ομοαξονικούς (ο ένας μέσα στον άλλο) κρικοοειδείς σωλήνες. Να εξασφαλίζει την χορήγηση αερίων στον ασθενή που είναι θερμότερα και περισσότερο υγροποιημένα σε σχέση με τα συμβατικά παράλληλα κυκλώματα  Η διάμετρος του εξωτερικού σωλήνα(30mm) να επιτρέπει την ελαχιστοποίηση της αντίστασης στη ροή των εκπνεόμενων αερίων. Ο εσωτερικός σωλήνας να είναι απόλυτα ανεξάρτητος από τον εξωτερικό ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα απόφραξης του ή διακοπής της ροής του.Το κύκλωμα να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με όλα τους κλασικούς αναπνευστήρες ΜΕΘ. Να είναι λιγότερο ογκώδες και πιο εύχρηστο σε σχέση με τα συμβατικά κυκλώματα.  Να συνοδεύεται από σύστημα για τον έλεγχο των διαρροών, που εξασφαλίζει τον ανεξάρτητο έλεγχο τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού σωλήνα πριν από την χρήση του κυκλώματος.  Να έχει επαρκές μήκος πάνω από 1,5 μέτρο και να συνοδεύεται από προέκταση μήκους 0,5 μέτρα, ενσωματωμένη γραμμή καπνογράφου, συνδετικό swivel, γωνία και καπάκι ασφαλείας. Να αναφέρονται ο οίκος παραγωγής – κατασκευής, η χώρα παραγωγής- προέλευσης |
| 140 | 2501-0011069 | ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΧΑΡΤΙΝΑ |
| 141 | 2501-0011074 | ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ |
| 142 | 2501-0011433 | ΟΥΡΟΣΥΛ.ΑΠΛΟΙ ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΛΛΗΔΡΟΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ- ΒΑΛΒΙΔΑ |
| 143 | 2501-0011114 | ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ |
| 144 | 2501-0011138 | ΠΑΝΕΣ ΛΕΧΩΙΔΩΝ Μ.Χ. |
| 145 | 2501-0011139 | ΠΑΝΕΣ Μ.Χ.ΑΝΟΙΧΤΕΣ 90CMX180CM ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ |
| 146 | 2501-0011140 | ΠΑΝΕΣ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ XL |
| 147 | 2501-0011231 | ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ |
| 148 | 2501-0011232 | ΠΑΝΕΣ ΛΕΧΩΙΔΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΧΙ |
| 149 | 2406-0005591 | ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 80χ80 |
| 150 | 2406-0011531 | ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ.1,20CM ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ |
| 151 | 2406-0011532 | ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ.1,20CM ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΜΕ ΟΠΗ |
| 152 | 2406-0005416 | ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ.45Χ75CM ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ |
| 153 | 2406-0005417 | ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ.50Χ60CM ΜΕ ΟΠΗ |
| 154 | 2406-0005418 | ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ.75Χ90CM ΜΕ ΟΠΗ |
| 155 | 2406-0005415 | ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Μ.Χ.75Χ90CM ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ |
| 156 | 2406-0005590 | ΠΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 80Χ80CM ΜΕ ΟΠΗ |
| 157 | 2406-0005444 | ΠΕΔΙΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ-ΚΟΥΡΤΙΝΑ |
| 158 | 2406-0005437 | ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ U-DRAPE 152ΕΚΧ183ΕΚ ΣΧΙΣΤΑ |
| 159 | 2501-0011323 | **ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΑ ΒΡΕΦΩΝ**  με πλαστικό περίβλημα, ευκολόχρηστα, απόλυτα ατραυματικά, να επιδέχονται ανεξίτηλη γραφή σε χρώματα ροζ και σιέλ |
| 160 | 2501-0011324 | **ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ**  με πλαστικό περίβλημα, ευκολόχρηστα, απόλυτα ατραυματικά, να επιδέχονται ανεξίτηλη γραφή σε χρώματα ροζ και σιέλ |
| 161 | 2501-0011578 | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΣΑΜΠΡΕΛΑ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ 32-52CM ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ MICROLIFE BP A3PC |
| 162 | 2501-0011580 | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΣΑΜΠΡΕΛΑ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ LARGE ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ CASAUTOMATIC BLOOD PRESSURE MONITOR KD-59MICROLIFE BP A3PC |
| 163 | 2501-0011579 | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΣΑΜΠΡΕΛΑ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ MEDIUM ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ CASAUTOMATIC BLOOD PRESSURE MONITOR KD-59MICROLIFE BP A3PC |
| 164 | 2501-0011577 | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΣΑΜΠΡΕΛΑ ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ M-L 22-32CM ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ MICROLIFE BP A3PC |
| 165 | 2501-0011141 | ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Μ.Χ.. |
| 166 | 2501-0011029 | ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΑΠΛΑ |
| 168 | 2501-0011559 | **ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ**  Συμβατά με σπιρόμετρο PNEYMOTRACK της VITALOGRAPH |
| 169 | 2406-0005636 | ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΔΙΑΣΤ. 30CM X 30CM ΓΙΑ ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΥΜΕΓΕΘΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΚΗ |
| 170 | 2406-0011526 | ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΔΙΑΣΤ.15Χ20 CΜ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΥΣΕΩΝ |
| 171 | 2406-0011519 | ΠΛΕΓΜΑ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟ ΔΙΑΣΤ.15CM X 20CM ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ |
| 172 | 2406-0005463 | ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ 06X11CM |
| 173 | 2501-0011234 | ΠΟΔΙΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΧΕΙΡ/ΟΥ Μ.Χ.120Χ75ΕΚ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ |
| 174 | 2501-0011142 | ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΟΝΤΑ Μ. Χ |
| 175 | 2501-0011117 | ΠΟΤΗΡΙΑ (ΜΕΖΟΥΡΕΣ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ |
| 176 | 2501-0011336 | **ΠΟΥΑΡ ΑΙΜΑΤΟΣ 1000 ml**  κατασκευασμένο από ειδικο ανθεκτικό διαυγές υλικό το οποίο να επιτρέπει την παρακολούθηση της μετάγγισης. Να προσφέρεται σε σετ που να περιλαμβάνει μανόμετρο, ασκό πιέσεως με αυτοκόλλητο κλείσιμο, 3 way και πουάρ. |
| 177 | 2501-0011337 | **ΠΟΥΑΡ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΧ 500ML**  κατασκευασμένο από ειδικο ανθεκτικό διαυγές υλικό το οποίο να επιτρέπει την παρακολούθηση της μετάγγισης. Να προσφέρεται σε σετ που να περιλαμβάνει μανόμετρο, ασκό πιέσεως με αυτοκόλλητο κλείσιμο, 3 way |
| 178 | 2405-0003815 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Τ-EXTENSION |
| 179 | 2501-0011503 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ENDYMION |
| 180 | 2501-0011465 | ΠΡΟΚΑΡΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ |
| 181 | 2501-0009493 | ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΚΟΛΠΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ |
| 182 | 2405-0002582 | ΠΩΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΡΘΑΣΗ |
| 183 | 2405-0003939 | ΠΩΜΑ ΤΡΟΚΑΡ 11ΜΜ |
| 184 | 2405-0003940 | ΠΩΜΑ ΤΡΟΚΑΡ 5ΜΜ |
| 185 | 2501-0011339 | ΡΟΛΛΑ 75MMΧ7M ΑΠΟΣΤ/ΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ |
| 186 | 2501-0011341 | ΡΟΛΟΙ 150Χ70 ΑΠΟΣΤ/ΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ |
| 187 | 2501-0011342 | ΡΟΛΟΙ 200Χ70 ΑΠΟΣΤ/ΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ |
| 188 | 2501-0011345 | ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 150mmX200m ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ |
| 189 | 2501-0011346 | ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200mmX200m ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ |
| 190 | 2501-0011348 | ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 250mmx200mm ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ |
| 191 | 2501-0011351 | ΡΟΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 75mmx200mm ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΛΟΙ |
| 192 | 2501-0011354 | ΡΟΛΟΙ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 150mmX100m ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 193 | 2501-0011454 | ΡΟΛΟΙ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 250Χ100 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ |
| 194 | 2501-0113559 | ΡΟΛΟΙ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 75Χ100 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 195 | 2405-0001289 | ΡΥΓΧΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ (ΟΡΘΟΠΕΔΙ |
| 196 | 2405-0002483 | ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 1 λίτρου Μ.Χ. |
| 197 | 2405-0001257 | ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΥΓΡΩΝ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ |
| 198 | 2405-0002489 | ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2 ΛΙΤΡΩΝ (ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ) Μ.Χ. |
| 199 | 2405-0002591 | ΣΑΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 3 ΛΙΤΡΩΝ Μ.Χ. |
| 200 | 2405-0003896 | ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚ.ΚΛΕΙΣΤΟΙ 60/80ΜΜ ΜΕ ΜΕΛΙ MANUKA |
| 201 | 2501-0011545 | ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΒΡΥΣΑΚΙ 115mm +- 10mm |
| 202 | 2405-0003980 | ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΚΑΙ ΒΡΥΣΑΚΙ 115mm +- 25mm |
| 203 | 2405-0001001 | ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ 60ΜΜ ,ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΖΩΝΗΣ |
| 204 | 2405-0003955 | ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕΤΕΓΧΗΡΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΚΟΠΗΣ ΕΩΣ 115ΧΛ +-10ΧΙΛ |
| 205 | 2501-0011542 | ΣΑΚΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΤΕΡΗΣ 8CC |
| 206 | 2405-0001007 | ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 60mm |
| 207 | 2405-0011573 | ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ 60mm |
| 208 | 2405-0003911 | ΣΑΚΟΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 2000ΛΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ |
| 209 | 2405-0003951 | ΣΑΚΟΥΛΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΣΤΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ .ΝΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΤΡΟΚΑΡ 10ΜΜ |
| 210 | 2501-0011505 | ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΝΕΟΓΝΩΝ - ΠΑΙΔΩΝ BABY SHAMPOO ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH |
| 211 | 2501-0011165 | ΣΕΝΔΟΝΙ ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ ΤΩΝ 50CM |
| 212 | 2501-0011143 | ΣΕΝΔΟΝΙ ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ ΤΩΝ 70 CM |
| 213 | 2501-0011400 | ΣΕΝΔΟΝΙΑ ΘΕΡΜΟΜ/ΚΑ-ΙΣΟΘΕΡ/ΚΑ 210CMX120CM |
| 214 | 2501-0011469 | ΣΕΤ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ Μ.Χ. |
| 215 | 2405-0001032 | **ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΝΟ 7 ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ**  **1.**  Να φέρει σωλήνα τραχειοστομίας με κωνικό cuff χαμηλής πίεσης-μεγάλου όγκου, από διάφανο θερμοευαίσθητο, μη τοξικό (latex free) PVC, υψηλής ποιότητας, με κλίση 105 μοίρες για καλή εφαρμογή στην τραχεία και μόνιμη υποδοχή 15mm παροχής οξυγόνου.  **2.** Το κωνικό σχήμα του cuff να προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση, με την ελάχιστη δυνατή επαφή μεταξύ των ευαίσθητων τοιχωμάτων της τραχείας και του cuff, ελαχιστοποιώντας την επιφάνεια πιθανού τραυματισμού.  **3.** Το CUFF να είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα ενώ όταν το φουσκώνουμε, να διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα, μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της.  **4.** Όταν ξεφουσκώνει το cuff να εφαρμόζει στενά γύρω από το σωλήνα, διευκολύνοντας έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού.  **5.** Επάνω στον οδηγό ( PILOT) πλήρωσης του cuff να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο και το νούμερο έκπτυσης του cuff.  **6.** Να φέρει ειδικό διαστολέα για τη διάνοιξη των ιστων.  **7. Να φέρει ειδικό ατραυματικό οδηγό με οπή στο άκρο του για την πραγματοποίηση της μεθόδου Seldinger, για να εξασφαλίζει την γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση.**  **8.** Να φέρει βελόνα με ενσωματωμένο οδηγό για παρακέντηση τραχείας.  **9.** Να φέρει οδηγό σύρμα. |
| 216 | 2405-0001031 | **ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΝΟ 8 ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΙΔΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ**  **1.**  Να φέρει σωλήνα τραχειοστομίας με κωνικό cuff χαμηλής πίεσης-μεγάλου όγκου, από διάφανο θερμοευαίσθητο, μη τοξικό (latex free) PVC, υψηλής ποιότητας, με κλίση 105 μοίρες για καλή εφαρμογή στην τραχεία και μόνιμη υποδοχή 15mm παροχής οξυγόνου.  **2.** Το κωνικό σχήμα του cuff να προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση, με την ελάχιστη δυνατή επαφή μεταξύ των ευαίσθητων τοιχωμάτων της τραχείας και του cuff, ελαχιστοποιώντας την επιφάνεια πιθανού τραυματισμού.  **3.** Το CUFF να είναι τοποθετημένο θερμοσυγκολλητικά ταυτόχρονα με τον σωλήνα ενώ όταν το φουσκώνουμε, να διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα, μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της.  **4.** Όταν ξεφουσκώνει το cuff να εφαρμόζει στενά γύρω από το σωλήνα, διευκολύνοντας έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού.  **5.** Επάνω στον οδηγό ( PILOT) πλήρωσης του cuff να αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για ευκρινή έλεγχο και το νούμερο έκπτυσης του cuff.  **6.** Να φέρει ειδικό διαστολέα για τη διάνοιξη των ιστων.  **7. Να φέρει ειδικό ατραυματικό οδηγό με οπή στο άκρο του για την πραγματοποίηση της μεθόδου Seldinger, για να εξασφαλίζει την γρήγορη και ασφαλή τοποθέτηση.**  **8.** Να φέρει βελόνα με ενσωματωμένο οδηγό για παρακέντηση τραχείας.  **9.** Να φέρει οδηγό σύρμα. |
| 217 | 2405-0003883 | **ΣΕΤ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ**  Set ενδοσκοπικής γαστροστομίας. Κατασκευασμένοι από διάφανη σιλικόνη υψηλής διαύγειας σε διάμετρο 24 Fr. O καθετήρας γαστροστομίας να είναι αναιρέσιμος χωρίς την εισαγωγή ενδοσκοπίου. Να φέρει αποσπώμενη κεφαλή σίτισης δύο (2) δρόμων, για σίτιση και χορήγηση φαρμάκων. Η κεφαλή σταθεροποίησης δέρματος να προσφέρει ασφαλή σταθεροποίηση χωρίς την χρήση άλλων συνδετικών. Να φέρει ανατομικά πέλματα για την καθήλωση με το δέρμα και να φέρει αεραγωγούς - οπές για την αποφυγή κατακλίσεων. Ο σωλήνας σίτισης να φέρει εξωτερική διαγράμμιση ανά 5mm για την εκτίμηση βάθους. Το set περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα καθώς και βρόγχο σύλληψης |
| 219 | 2405-0001014 | **ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ**  ΕΝΗΛΙΚΩΝ 180CM ΧΩΡΙΣ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ (\*)Σετ κυκλώματος αναπνευστήρων μιας χρήσης, από ενισχυμένο κρικοειδή σωλήνα, με ενίσχυση στα άκρα. Τα κυκλώματα να αποτελούνται από σωλήνες σπιράλ οι οποίοι να είναι σταθερά συνδεδεμένοι μεταξύ τους με συνδετικό ‘Υ’ από πρόσθετους σωλήνες χωρις υδατοπαγίδες με ασκούς και συνδετικο ασκών. Οι σωληνώσεις να είναι τύπου EVA TUBING, κρικοειδείς εξωτερικά για να επιτυγχάνεται κατάλληλη ευκαμψία και ελαστικότητα για τις συνδέσεις τους. Τα άκρα των σωλήνων να είναι ενισχυμένα για την σταθερή και ασφαλή σύνδεσή τους με τα μηχανήματα ώστε να υπάρχει ευκολία και ασφάλεια κατά την διάρκεια της χρήσης των, ενώ θα πρέπει να εφαρμόζουν σε όλα τα μηχανήματα. Να προσφέρονται ως εξής: ΧΩΡΙΣ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ Κύκλωμα αποτελούμενο από 2 σωλήνες μήκους 180cm συνδεδεμένους με συνδετικό «Υ», με ευθέα συνδετικά για την διευκόλυνση των συνδέσεων. Να διαθέτει ένα επιπλέον σωλήνα 120cm για σύνδεση με ασκό και ασκό αναισθησίας 2Lt. Nα προσφέρονται αποστειρωμένα και υψηλής καθαριότητας |
| 220 | 2405-0003764 | **ΣΕΤ ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ**  (spinal @ epidural) με δυνατότητα συστήματος κλειδώματος (lock pencil point spinal needle). Το σετ αυτής να αποτελείται από τα εξής:  1. Bελόνη υπαραχνοειδούς 27G με 107 mm, η οποία πρέπει να έχει ενσωματωμένη και αναγραφόμενη διαβάθμιση με σύστημα Luer Lock(σύνδεση ασφαλείας) ( αρσενικό - θηλυκό) διότι έτσι εξασφαλίζεται η σταθεροποίηση της ραχιαίας βελόνας στον υπαραχνοειδή χώρο και΄ετσι αποφεύγεται ο τραυματισμός στον νωτιαίο μυελό. Το άκρο της υπαραχνοειδούς βελόνας να είναι ατραυματικό. Ο σχεδιασμός της να προσφέρει άμεση και γρήγορη παλινδρόμηση του Ε.Ν.Υ. Ο στυλεός της να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι.  2.Με βελόνα επισκληριδίου Tyohy 18G 80mm και όχι 90mm, με πλαστικό στυλεό και με μια μόνο οπή στο άκρο της. Η διαβάθμιση να είναι κάθε ένα εκατοστό και όρατή, επίσης να διαθέτει στη βάση της βελόνας πλάγια ευρέα στηρίγματα ( πτερύγια ) ώστε να διασφαλίζεται η σταθερή προώθησή της.  3.Φίλτρο καθετήρα με υδατοδιαπερατή αντιμικροβιακή μεμβράνη .  4.Ο επισκληρίδιος καθετήρας να έχει στρόγγυλο ατραυματικό άκρο και να φέρει τρείς το λιγότερο πλάγιες όπες στην άκρη του. Να είναι λεία εξωτερική επιφάνεια και το υλικό του να είναι κατασκευασμένο από τεφλόν ή ναυλον ώστε να μην κόβεται, να μην στραβώνει κατά την προώθηση του και να μην δημιουργεί κόμπους. Να φέρει ορατή διαβάθμιση ενός εκατοστού μέχρι τα 20 εκατοστά.  5. Σύριγγα για την τεχνική απώλεια αντίστασης.  6. Να είναι αποστειρωμένο και μιας χρήσεως.  7. Να περιλαμβάνει σπόγγο σταθεροποίησης του επισκληριδίου καθετήρα του ασθενή. |
| 221 | 2405-0001368 | ΣΚΑΦΙΣΤΗΡΕΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ ΡΟΗΣ |
| 222 | 2501-0011371 | ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ – ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1/1 ΤΕΜ. |
| 223 | 2405-0003893 | ΣΠΟΓΓΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ |
| 224 | 2501-0011073 | ΣΠΟΓΓΟΙ ΜΕ ΑΝΤΙΣ/ΚΟ BODY WASH |
| 225 | 2501-0011423 | ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΑΔΙΑΒΡ.90Χ220CM ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΟΛΟΓΥΡΑ Μ |
| 226 | 2720-0000036 | ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ |
| 227 | 2501-0011242 | ΣΤΡΩΜΑΤΟΘΗΚΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ |
| 228 | 2405-0001344 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜ/ΡΟΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ |
| 229 | 2405-0001345 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜ/ΦΟΡΟΙ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ |
| 230 | 2405-0003810 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜ/ΦΟΡΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ |
| 231 | 2501-0011372 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣ/ΜΕΝΟΙ ΒΑΜ/ΦΟΡΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ |
| 232 | 2501-0011373 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ |
| 233 | 2405-0001885 | ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΥΑΛΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ INFINITI |
| 234 | 2405-0001052 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ SPIRAL ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ |
| 235 | 2405-0001048 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΩΝΙΩΔΗ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ  Συνδετικά τραχειοστομίας γωνιώδη με αρθρωτό γωνιακό συνδετικό ειδικού τύπου doubleswivel το οποίο να περιστρέφεται κατά 360ο. να φέρει ελαστικό πώμα για αναρρόφηση και βρογχοσκόπηση κατάλληλο για τραχειοσωλήνες ενηλίκων. |
| 236 | 2405-0001047 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ |
| 237 | 2405-0001049 | **ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ Τ,ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ** (T- ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ 3 ΟΠΕΣ Μ.Χ. ΜΕ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ I.S.O. ΝΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ) |
| 238 | 2405-0001050 | **ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ 3-4 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ**  STOP COCK. Nα φέρουν πώματα και συνδετικό LUER-LOCK. Να είναι ελεύθερα πυρετογόνων και αποστειρωμένα σε ατομική συσκευασία Τόσο το προϊόν όσο και η συσκευασία πρέπει να είναι ελεύθερα από υλικά PVC και αυτό πρέπει να επισημαίνεται πάνω στην συσκευασία με ειδική ένδειξη |
| 239 | 2405-0003968 | ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΥΘΥΓΡ. ΑΡΘΡΩΜΕΝΟ 45ΜΜ ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ |
| 240 | 2405-0003986 | ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΥΘΥΓΡ.45 ΜΜ ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ |
| 241 | 2405-0003965 | ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΥΘΥΓΡ.45 ΜΜ/4,8 ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ |
| 242 | 2405-0003987 | ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΥΘΥΓΡ.60ΜΜ ΓΙΑ ΠΑΧΕΙΣ ΙΣΤΟΥΣ |
| 243 | 2405-0002612 | ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΥΘΥΓΡ.60ΜΜ/3,5 ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ |
| 244 | 2501-0010373 | ΣΥΣΚΕΥΗ AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟ |
| 245 | 2405-0001501 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Ν0 28 ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ |
| 246 | 2405-0002644 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Ν0 20 ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ |
| 247 | 2405-0001498 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΝΟ 27 ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ |
| 248 | 2405-0001499 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΝΟ 30 ΕΝΗΛΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ |
| 249 | 2405-0011570 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔ/ΚΟΙ ΚΕΚΑΜ/ΝΟΙ ΧΩΡΙΣ CUFF 3ΜΜ |
| 250 | 2405-0011572 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔ/ΚΟΙ ΚΕΚΑΜ/ΝΟΙ ΧΩΡΙΣ CUFF 4,5ΜΜ |
| 251 | 2405-0011571 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔ/ΚΟΙ ΚΕΚΑΜ/ΝΟΙ ΧΩΡΙΣ CUFF 4ΜΜ |
| 252 | 2405-0002640 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΜΕ CUFF Νο 8,5ΜΜ |
| 253 | 2405-0001481 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ cuff NO 5,5 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ |
| 254 | 2405-0001482 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ cuff NO 6 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ |
| 255 | 2405-0001483 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ cuff NO 6.5 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ |
| 256 | 2405-0003712 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 5,5 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ |
| 257 | 2405-0001473 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ cuff ΝΟ 7 ΕΝΔΟ/ΑΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ |
| 258 | 2405-0001474 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΝΟ 7.5 ΕΝΔΟ/ΑΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ |
| 259 | 2405-0001475 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF ΝΟ 8 ΕΝΔΟ/ΑΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ |
| 260 | 2405-0001476 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ CUFF Νο 8.5 ΕΝΔΟ/ΑΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ |
| 261 | 2405-0001505 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ cuff ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΝΟ 8 ΕΝΔΟ/ΚΟΙ ΔΙΑ/ΣΗΣ |
| 262 | 2405-0001504 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ cuff ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ Νο 8,5 ΕΝΔΟ/ΚΟΙ ΔΙΑ/ΣΗΣ |
|  |  | **ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ cuff ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ** **(HI-LO) CLEAR PROFILE SOFT SEAL CUFF ORAL-NASAL ΜΕ MURPHY EYE**   * Από διάφανο θερμοευαίσθητο PVC υψηλής ποιότητας ώστε να είναι τελείως ανεκτός από το ανθρώπινο σώμα και να διευκολείνει το εύκολο πέρασμα του καθετήρα αναρρόφησης. * Είναι σχετικά σκληροί για να μην κάμπτονται για εύκολη διασωλήνωση αλλά ο σωλήνας **στους 37 βαθμούς μαλακώνει** και αποκτά το απόλυτο ανατομικό σχήμα του ασθενούς.   + **Το κωνικό σχήμα του cuff** προσφέρει πλήρη στεγανοποίηση, με την ελάχιστη δυνατή επαφή μεταξύ των ευαίσθητων τοιχωμάτων της τραχείας και του cuff,ελαχιστοποιώντας την επιφάνεια πιθανού τραυματισμού * Το CUFF είναι κατασκευασμένο από υλικό που αφενός δεν θραύεται και αφετέρου εμφανίζει ευαισθησία ώστε να **παρακολουθεί την αλλαγή της πίεσης στην διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου.** * Το CUFF είναι από ειδικά επεξεργασμένο υλικό,ετσι ώστε να δέχεται **τη λιγότερη δυνατή αύξηση πίεσης κατά την διάρκεια της επέμβασης από τα αναισθητικά αέρια.** * Το CUFF **τοποθετείται θερμοσυγκολλητικά** ταυτόχρονα με τον σωλήνα για να εξασφαλίζεται η συμμετρική διάσταση του όταν το φουσκώνουμε, ενώ παράλληλα **διατηρεί την κεντρική θέση του σωλήνα**, μακριά από τα τοιχώματα της τραχείας, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ρήξης της τραχείας. * Το CUFF εξασφαλίζει αποτελεσματική εφαρμογή ακόμα και όταν επιλέγουμε μικρότερο νούμερο σωλήνα για γρήγορη διασωλήνωση.Αυτό επιτυγχάνεται, καθλως το cuff στους σωλήνες από το Νο.7 εως το Νο.10 έχει την ίδια εσωτερική διάμετρο. * **Όταν ξεφουσκώνει, το cuff εφαρμόζει στενά γύρω από τον σωλήνα**,   Διευκολύνοντας έτσι την διασωλήνωση και αποσωλήνωση, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο τραυματισμού.   * Το CUFF ελέγχεται από **πολύ ευαίσθητο οδηγό (PILOT)** με άμεσο έλεγχο της πλήρωσης του και των διακυμάνσεων αυτής και ο δε σωληνίσκος που το φουσκώνει είναι ενσωματωμένος στον σωλήνα. * Επάνω στον οδηγό (PILOT) πλήρωσης του CUFF αναγράφεται το νούμερο του σωλήνα για **ευκρινή έλεγχο.**   + **Φέρει ειδική γραμμή σήμανσης βάθους, σε απόσταση 3cm από το cuff** που διευκολύνει την τοποθέτηση του άκρου του σωλήνα εντός της τραχείας. * Ακτινοσκιεροί BLUE LINE Αποστειρωμένοι μιας χρήσης. Νο7 Νο8 Νο8,5 Νο7,5   **\*ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΔΕΙΓΜΑ** |
| 263 | 2405-0001558 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE 1" |
| 264 | 2405-0001557 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PEN-ROSE 1/2" |
| 265 | 2405-0003989 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ KEHR ΝΟ 4 |
| 266 | 2405-0003990 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ KEHR ΝΟ 5 |
| 267 | 2405-0003991 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΠΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ KEHR ΝΟ 6 |
| 268 | 2405-0001489 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΝΟ 7,5 ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ |
| 269 | 2405-0001490 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ ΝΟ 8 ΜΕ ΣΤΥΛΕΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ |
| 270 | 2405-0001497 | ΣΩΛΗΝΕΣ Τ-TUBE Ο2 ΜΕ Nebulizer  ΣΩΛΗΝΕΣ Τ-TUBE ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ NEBULIZER ME T ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ |
| 271 | 2405-0003973 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙ/ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟ ΥΣ ΝΟ 10 ΜΕ CUFF |
| 272 | 2405-0003971 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙ/ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΝΟ 8 ΜΕ CUFF |
| 273 | 2405-0003972 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙ/ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΝΟ 9 ΜΕ CUFF |
| 274 | 2405-0001531 | **ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 7 ΜE CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ** |
| 275 | 2405-0001534 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 7.5 ΜΕ CUFF ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙ/ΝΗΣ |
| 276 | 2405-0001535 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 8 ΜΕ CUFF ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙ/ΝΗΣ ΣΤ |
| 277 | 2405-0001532 | **ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 8.5 ΜE CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ** |
| 278 | 2405-0001537 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 9 ΜΕ CUFF ΑΥΤΟΡΡΥΘΜΙ/ΝΗΣ ΣΤ |
| 279 | 2405-0001529 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜE CUFF ΝΟ 7.5 ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ -ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ |
| 280 | 2405-0001530 | **ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 8 ΜE CUFF ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ** |
| 281 | 2405-0001524 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΝΟ 9 ΜΟΝΟΥ cuff |
| 282 | 2405-0002623 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ CUFF 2.0 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ |
| 283 | 2405-0001471 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ cuff 5 ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ |
| 284 | 2405-0001581 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΤΜΟΥ ΦΑΡΔΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ 3/4 |
| 285 | 2405-0003946 | ΤΑΠΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΤΡΟΚΑΡ 11ΜΜ Λαπαροσκοπικών εργαλείων πολλαπλών χρήσεων |
| 286 | 2405-0003947 | ΤΑΠΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΤΡΟΚΑΡ 5 ΜΜ Λαπαροσκοπικών εργαλείων πολλαπλών χρήσεων |
| 287 | 2405-0001648 | ΤΡΟΚΑΡ 18 ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ |
| 288 | 2405-0001646 | ΤΡΟΚΑΡ 20 ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ |
| 289 | 2405-0001647 | ΤΡΟΚΑΡ 24 ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ |
| 290 | 2405-0001649 | ΤΡΟΚΑΡ 28 ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ |
| 291 | 2405-0001650 | ΤΡΟΚΑΡ 30 ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ |
| 292 | 2405-0001590 | ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ |
| 293 | 2405-0003903 | **ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ**  ANTIMIKP.ΦIΛTPO XΩPIΣ ΠPOEKT. Φίλτρα κυκλώματος αναισθησίας αντιμικροβιακά για αποστειρωμένα. Να είναι κατασκευασμένα από υγροσκοπικό, απολύτως υδρόφοβο, βακτηριοστατικό, φυσικά απορροφητικό χάρτινο υλικό. Να έχουν την δυνατότητα παρακράτησης μικροβίων >99.9999%, να φέρουν πώμα καπνογράφου luer lock. Να προσφέρουν ύγρανση 31,0mg νερού / λίτρο αέρα σε αναπνευστικό όγκο 600ml, αντίσταση ροής 1,8cm νερού στα 60 λίτρα / λεπτό, να έχουν νεκρό όγκο 35ml και βάρος 31gr περίπου. |
| 294 | 2405-0002565 | ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ |
| 295 | 2405-0002579 | **ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ) ANTIMIKPOBIAKO ΦIΛTPO YΓPANΣHΣ ΘEPMANΣHΣ** Φίλτρα τραχειοσωλήνων αντιμικροβιακά – αυτοϋγρανσης Να είναι αντιμικροβιακά ύγρανσης – θέρμανσης, να κρατούν το 100% των σωματιδίων σε υγρό περιβάλλον και το 99,999% σε ξηρό συμπεριλαμβανομένων των ιών ηπατίτιδας C, HIV, και του μικροβίου της φυματιώσεως και να αποδίδουν άμεσα φυσιολογικά επίπεδα ύγρανσης. Να είναι υδρόφοβα με πτυχωτή, χωρίς χημική επεξεργασία μεμβράνη, αποστειρωμένα, μιας χρήσεως. Να έχουν χαμηλή αντίσταση και μικρό όγκο. Στη συσκευασία να διατίθεται και σωλήνας σπιράλ για σύνδεση με τον τραχειοσωλήνα. Να προσφέρονται με υποδοχή για σύνδεση καπνογράφου και χωρίς υποδοχή. Να είναι κατάλληλα για 24ωρο τεχνητό αερισμό του ασθενή και να έχουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και απόδοσης από εγκεκριμένους διεθνείς οργανισμούς και τον οίκο κατασκευής. |
| 296 | 2405-0003670 | **ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΔΟΤΡ. ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΓΡΑΝΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΜ/ΚΑ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ**  Ειδικάαντιμικροβιακά φίλτρα για την απόλυτη αντιμικροβιακή και αντιική προστασία (100% σε κλινικό περιβάλλον ) για υψηλού κινδύνου και μη διαγνωσμένα περιστατικά.  -Να έχουν 100% υδροφοβη πτυχώμενη μεμβράνη και να φέρουν πιστοποίηση για την απόλυτη κατακράτηση ιών, βακτηριών και prions (ιός ηπατίτιδας, ιός HIV, μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης πρωτεΐνες υπεύθυνες για την μετάδοση CJD κ.α)σε υγρό περιβάλλον και να παρέχουν χαμηλή αντίσταση και άμεση ύγρανση. Θα πρέπει να συνοδεύονται με πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και απόδοσης από εγκεκριμένους διεθνείς οργανισμούς και από τον οίκο κατασκευής.  -Να είναι υδρόφοβα και να έχουν πτυχώμενη (pleated)μεμβράνη σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία.  -Να κατακρατούν τουλάχιστον 99,999% των ιών και των βακτηρίων σε ξηρό και 100% των σωματιδίων αυτών σε υγρό περιβάλλον (κλινικό περιβάλλον),έτσι ώστε να επιτρέπουν τη μη αλλαγή κυκλώματος και να παρέχουν απόλυτη προστασία του ασθενούς και του ιατρικού προσωπικού.  -Να έχουν χαμηλή αντίσταση τόσο σε ξηρό όσο και υγρό περιβάλλον (3.5cm σε 60 L/min) με μικρό όγκο φίλτρου.  -Να έχουν μεμβράνη μη χημικά επεξεργασμένη  -Να είναι καλοί εναλλάκτες θερμότητας και ύγρανσης και να αποδίδουν άμεσα φυσιολογικά επίπεδα ύγρανσης.  -Να είναι διεθνώς αναγνωρισμένα με σταθερά κλινικά αποτελέσματα  -Να προτείνονται από διεθνείς φορείς και οργανισμούς για τη χρήση τους σε περιστατικά SARS  -Nα έχει ανθεκτικότητα διαπέρασης νερού τουλάχιστον 150 mbar  -Nα μην περιέχουν PVC- ούτε latex  -Να έχουν υποδοχή για σύνδεση καπνογράφου |
| 297 | 2405-0001622 | ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΟΥ-ΕΝΔΟ/ΤΡΑΧ.ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΓΡΑΝΣΗΣ-ΘΕΡΜ |
| 298 | 2405-0001626 | ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ-ΑΥΤΟΥΓΡΑΝΣΗΣ |
| 299 | 2405-0002646 | ΦΙΛΤΡΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ-ΑΥΤΟΥΓΡΑΝΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ |
| 300 | 2501-0011375 | ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 100x100cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΤΜΟΥ |
| 301 | 2501-0011376 | ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 120x120 cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΤΜΟΥ |
| 302 | 2501-0011377 | ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 60X60 cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΤΜΟΥ |
| 303 | 2501-0011378 | ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 75x75 cm |
| 304 | 2501-0011490 | ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ TRAY LINER ΔΙΑΣ.30X40 CM |
| 305 | 2501-0011561 | ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ Μ.Χ ΕΞΩΤΕΡ.ΔΙΑΜ.25ΜΜΧ65ΜΜ |
| 306 | 2501-0011560 | ΧΑΡΤΙΝΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ Μ.Χ ΕΞΩΤΕΡ.ΔΙΑΜ.28ΜΜΧ60ΜΜ |
| 307 | 2501-0011566 | **ΦΟΡΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΜΠΡΑΤΣΟΥ**  1. Η συσκευή πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια αμεταχείριστη, τελευταίας τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα που απαιτούνται για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της.  2.     Το ηλεκτρονικό πιεσόμετρο μπράτσου να είναι κατάλληλο για μετρήσεις σε ενήλικες.  3.     Να μετρά την συστολική, διαστολική και μέση πίεση, και τον καρδιακό ρυθμό.  4.     Να είναι φορητό μικρού όγκου και βάρους και να είναι εύκολο στη χρήση.  5.     Να έχει διάρκεια μέτρησης έως και 20 sec.  6.     Να έχει ψηφιακή απεικόνιση όλων των μετρήσεων σε μεγάλη ευδιάκριτη οθόνη.  7.     Να λειτουργεί με μπαταρίας.  8.     Κάθε άλλη δυνατότητα θα εκτιμηθεί.  **9.    Να παραδοθεί έτοιμο προς χρήση (να συνοδεύεται από αλκαλικές μπαταρίες).**  10. Να υποβληθούν μαζί με την προσφορά πιστοποιητικά της νόμιμης κυκλοφορίας του προς προμήθεια είδους σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Κατά περίπτωση, όπως απαιτείται, πιστοποιητικά σήμανσης CE κ.α.).  11. Εγγύηση 3 ετών. |
| 308 | 2408-0011517 | PINES τύπου HEDSTROM |
| 309 | 2408-0011512 | ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΜΕ ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ 1:100.000 |
| 310 | 2408-0005226 | ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΜΕ ΠΙΒΑΚΑΙΝΗ 3% |
| 311 | 2408-0011519 | ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΡΕΖΕΣ |
| 312 | 2408-0005225 | **ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ** (ΣΠΡΕΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ 200 ML) |
| 313 | 2408-0011514 | ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ |
| 314 | 2408-0005218 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡ. ΜΧ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘ. 30G ΚΟΝΤΕΣ τύπου SHORT |
| 315 | 2408-0011515 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡ. ΜΧ ΜΑΚΡΙΕΣ 27G |
| 316 | 2408-0011516 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ AIROTOUR ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ (ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ) |
| 317 | 2408-0005158 | ΔΙΕΥΡΥΝΤΗΡΕΣ |
| 318 | 2408-0005196 | ΕΥΓΕΝΟΛΗ |
| 319 | 2408-0011518 | ΡΙΝΕΣ 10-40 |
| 320 | 2408-0005214 | **ΦΡΕΖΕΣ ΓΙΑ AEROTOUR (ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)** (ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ) |
| 321 | 2408-0011513 | **ΦΡΕΖΕΣ ΓΙΑ MIΚROMOTOR** (ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΓΩΝΙΑΚΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ) |
| 322 | 2405-0001239 | ΟΥΡΟΣΥΛ. ΑΠΟΣΤ.2000C ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ |
| 323 | 2405-0002513 | ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ (ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**  **ΔΗΜ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ** |
|  |
|  |

* ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ**

**ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ**

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ**

**Λ. ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ**

**Δ/νση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικό**

**Γραφείο Προμηθειών**

**Τηλ.: 2741.361.818 - Fax : 2741.020.529**

**Email:** [**prom@hospkorinthos.gr**](mailto:prom@hospkorinthos.gr)

**ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθμ. …………………**

**Στην Κόρινθο, σήμερα την** **………. …………………….. 201… οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:**

**Αφενός**

**Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, που εδρεύει Λ. Αθηνών 53 ΤΚ.20131, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κ. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»**

**και αφετέρου**

**Η εταιρεία με την επωνυμία: …………………… νομίμως εκπροσωπούμενη …………… (αποκαλούμενης στην συνέχεια «ο Προμηθευτής»), η οποία εδρεύει ………………………………………… έχει αριθμό φορολογικού μητρώου ……………………. υπάγεται στη ……………………………, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου …………………………….**

**Λαμβάνοντας υπόψη:**

**1) Την υπ.αριθ………………………………. διαγωνιστική διαδικασία της Αναθέτουσας Αρχής.**

**2) Την Α/Α ……………………………………………………. προσφορά του προμηθευτή που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης.**

**3) Την υπ. αριθ.: ……………………………………….. απόφαση του Δ.Σ. με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης, στον Προμηθευτή**

**Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:**

**ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ**

**Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σχετικά με την υλοποίηση της σύμβασης.**

**Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.**

**Προμήθεια : όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.**

**Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.**

**Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.**

**Επιτροπή Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την τμηματική – οριστική παραλαβή της προμήθειας.**

**Παραδοτέα: Τα είδη που ο προμηθευτής θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τη Σύμβαση.**

**Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.**

**Προσφορά: η προσφορά του προμηθευτή προς την Αναθέτουσα Αρχή.**

**Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.**

**Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.**

**Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας,**

**ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - TIMEΣ**

**Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας ……………………………………………………………………………………………….. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, σε συνδυασμό με τους όρους της από ………………………………………….. διαγωνιστικής διαδικασίας, της αριθ.………………………….. απόφασης του Δ.Σ.**

**Συγκεκριμένα, ο προμηθευτής θα προμηθεύσει το Νοσοκομείο, με τα παρακάτω είδη στις αντίστοιχες τιμές:**

17120/04-06-2018**Ποσό Ολογράφως : ΑΔΑ Ανάληψης :**

**ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

**Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από ………………. έως ………………… Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από τη διαβίβαση σχετικής έγγραφης παραγγελίας από το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου.**

**ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΙΔΩΝ**

**4.1. Για την τμηματική – οριστική παραλαβή των ειδών θα συσταθεί από το Νοσοκομείο Επιτροπή Παραλαβής.**

**4.2. Η Οριστική Παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιείται εντός τριών (3) ημερών μετά την προσκόμισή τους στο Νοσοκομείο.**

**4.3. Τα πρακτικά οριστικής παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης που θα συναφθεί.**

**ΑΡΘΡΟ 5: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**5.1. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης είδους με υπαιτιότητα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, επιβάλλονται κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 207 του Ν. 4412/2016.**

**5.2. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή στην Αναθέτουσα Αρχή.**

**5.3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Προμηθευτή αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Σε περίπτωση κήρυξης του προμηθευτή εκπτώτου, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016.**

**5.4. Οι ποινικές ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επομένη πληρωμή του Προμηθευτή.**

**ΑΡΘΡΟ 6 : ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ**

**6.1. Η πληρωμή θα γίνεται για το 100% της κάθε τμηματικής αξίας σε ευρώ, εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του είδους. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016.**

**Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4152/2013, (ΦΕΚ Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.**

**Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά.**

**6.2. Toν προμηθευτή βαρύνoυν oι από το νόμο ισχύουσες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α καταβάλλεται από τo Νoσoκoμείo.**

**ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

**7.1. Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό …………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού …………………..(5% της παρούσας σύμβασης, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.**

**7.2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.**

**ΑΡΘΡΟ 8: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

**8.1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.**

**8.2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 204 του Ν. 4412/2016.**

**ΑΡΘΡΟ 9: ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**9.1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Στην περίπτωση αυτή ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.**

**9.2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ πέραν της αμοιβής των παραγγελιών προϊόντων, που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν, δεν δικαιούται άλλο ποσό.**

**9.3. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.**

**9.4. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.**

**ΑΡΘΡΟ 10: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

**10.1.Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.**

**10.2.Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.**

**ΑΡΘΡΟ 11: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί, όταν ολοκληρωθεί το σύνολο των υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση, και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.**

**ΑΡΘΡΟ 12: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

**12.1. Ο Νόμος Προμηθειών Δημοσίου, η αριθμ……………………… διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η αρίθμ……………………………….. προσφορά του προμηθευτή, αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Νόμος Προμηθειών Δημοσίου γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού δ) Η προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

**12.2. Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.**

**12.3. Αντίκλητος του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ , στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από**

**την Αναθέτουσα Αρχή προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ορίζεται με την παρούσα ο κ……..………………., κάτοικος …………………………………..…………, ΤΚ …………...... Tηλ: …………..… , fax …………….., ………...**

**12.4. Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ.**

**ΑΡΘΡΟ 13: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

**13.1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών,.**

**13.2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κόρινθο, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό.**

**ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετέθη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.**

**ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

1. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) [www.eaadhsy.gr](http://www.eaadhsy.gr/) [↑](#footnote-ref-2)